## Resumo da Exportação
Este documento foi exportado do Numbers. Cada tabela foi convertida em uma planilha do Excel. Todos os outros objetos em cada folha do Numbers foram colocados em planilhas à parte. Esteja ciente de que os cálculos de fórmulas podem ser diferentes no Excel.
Nome da Folha do Numbers | Nome da Tabela do Numbers | Nome da Planilha do Excel
INSTRUÇÕES
| Tabela 1 | INSTRUÇÕES
Município Sustentável
| Tabela 1 | Município Sustentável
Estrutura de Ed Ambiental
| Tabela 1 | Estrutura de Ed Ambiental
Conselho Municipal
| Tabela 1 | Conselho Municipal
Biodiversidade
| Tabela 1 | Biodiversidade
Gestão das águas
| Tabela 1 | Gestão das águas
Qualidade do ar
| Tabela 1 | Qualidade do ar
Uso do Solo
| Tabela 1 | Uso do Solo
Arborização Urbana
| Tabela 1 | Arborização Urbana
Esgoto Tratado
| Tabela 1 | Esgoto Tratado
Resíduos Sólidos
| Tabela 1 | Resíduos Sólidos
% Preenchida
| Tabela 1 | % Preenchida
Plan1
| Tabela 1 | Plan1

## INSTRUÇÕES
IMPORTANTE:
Informações sobre o envio do arquivo:
- OBRIGATORIAMENTE, a planilha deve ser salva e anexada no sistema do PMVA no formato Excel (.XLS ou .XLSX). Ela possui fórmulas que automatizam a apuração do preenchimento e para que possamos acessar o resultado não pode estar em PDF. Caso queira anexar em PDF para preservar o conteúdo, anexe 2 arquivos, em PDF e EXCEL selecionando 2 vezes a tarefa "Banco de dados (planilha PMVA)" no sistema.
Informações sobre o preenchimento:
- Se a informação solicitada for zero, ou seja, não existe ocorrência, preencha o campo com o número 0. Caso vc desconheça a informação pq não tem levantamento feito para ela, deixe o campo em branco.
- A coluna "Observações" foi incluída para os que sentirem necessidade de acrescentar algum tipo de informação, por ex: unidade de medida, período, fonte da informação, etc.... Ela não é obrigatória e não contabilizada como "informação preenchida". Caso o espaço do campo seja insuficiente, aumente o tamanho da linha.
- Embora a planilha tenha 216 linhas no total, como mostra a numeração na primeira coluna de cada linha, o total de informações a serem preenchidas é de 283, portanto o percentual de preenchimento será calculado com base em 283 informações.

## Município Sustentável
EEA8 - 2021 **** ANTES DE SALVAR A PLANILHA NO SISTEMA, LEIA A ABA "INSTRUÇÕES" NO RODAPÉ DA PLANILHA **** Instruções para o preenchimento: - Se não houver ocorrência para a informação solicitada, preencha o campo com o número 0. Caso desconheça a informação por não existir levantamento, deixe o campo em branco. - A coluna "Observações" não é obrigatória e não será contabilizada como "informação preenchida". Pode ser usada caso queira acrescentar algum tipo de informação, por ex: unidade de medida, período, fonte da informação, etc... - Se o espaço do campo for insuficiente, aumente o tamanho da linha e/ou coluna.
Município Sustentável
Número | Questionamento | Resposta | Observações (uso opcional) | válidos | gabarito
1 | População (hab) | 43613 |  | 1 | 1 | >
2 | População em área urbana (hab) | 40765 |  | 1 | 1 | >
3 | População em área rural (hab) | 2848 |  | 1 | 1 | >=
4 | Consumo de energia na área urbana (kWh/mês) | 13157000 |  | 1 | 1 | >
5 | Consumo de energia na área rural (kWh/mês) | 2833000 |  | 1 | 1 | >=
6 | Número total de edificações com alvará/ano | 600 |  | 1 | 1 | >=0
7 | Número total de edificações sem utilizar madeira nativa/ano | 0 |  | 1 | 1 | >=0
8 | Número total de edificações com madeira nativa/ano | 600 |  | 1 | 1 | >=0
9 | Número total de edificações públicas com madeira nativa/ano | 0 |  | 1 | 1 | >=0
10 | Número de DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf) emitido/ano | 0 |  | 1 | 1 | >=0
11 | Número de feiras orgânicas realizadas/ano | 0 |  | 1 | 1 | >=0
12 | Número de edificações públicas sustentáveis | 1 |  | 1 | 1 | >=0
13 | Renda média (salários mínimos por ano) | 2.5 |  | 1 | 1 | >
14 | PIB per capita (R$ por ano) | 32663.48 |  | 1 | 1 | >
15 | Número de escolas de ensino básico municipal | 19 |  | 1 | 1 | >
16 | Número de escolas de ensino básico estadual | 3 |  | 1 | 1 | >=0
17 | Número de escolas de ensino básico particular | 4 |  | 1 | 1 | >=0
18 | Número de Instituição de ensino Superior Municipal | 0 |  | 1 | 1 | >=0
19 | Número de Instituição de ensino Superior Estadual | 0 |  | 1 | 1 | >=0
20 | Número de Instituição de ensino Superior Federal | 0 |  | 1 | 1 | >=0
21 | Número de Instituição de ensino Superior Particular | 0 |  | 1 | 1 | >=0
22 | Número de Empresas urbanas - comércio | 875 |  | 1 | 1 | >
23 | Número de Empresas urbanas - indústria | 175 |  | 1 | 1 | >
24 | Número de Empresas urbanas - serviço | 700 |  | 1 | 1 | >
25 | Quantidade de postes para iluminação Pública | 5839 |  | 1 | 1 | >
26 | Vias urbanas pavimentadas (em km) |  |  | 0 | 1 | >
27 | Vias urbanas não pavimentadas (em km) |  |  | 0 | 1 | >=0
28 | Extensão de calçadas com largura < 1m (em km) |  |  | 0 | 1 | >=0
29 | Extensão de calçadas com largura entre 1m e 2m (em km) |  |  | 0 | 1 | >=0
30 | Extensão de calçadas com largura >2m (em km) |  |  | 0 | 1 | >=0
|  |  |  | 25 | 30

## Estrutura de Ed Ambiental
CORRIGIDA
EEA8 - 2021 **** ANTES DE SALVAR A PLANILHA NO SISTEMA, LEIA A ABA "INSTRUÇÕES" NO RODAPÉ DA PLANILHA **** Instruções para o preenchimento: - Se não houver ocorrência para a informação solicitada, preencha o campo com o número 0. Caso desconheça a informação por não existir levantamento, deixe o campo em branco. - A coluna "Observações" não é obrigatória e não será contabilizada como "informação preenchida". Pode ser usada caso queira acrescentar algum tipo de informação, por ex: unidade de medida, período, fonte da informação, etc... - Se o espaço do campo for insuficiente, aumente o tamanho da linha e/ou coluna.
Estrutura e Educação Ambiental
Número | Questionamento | Respostas | [5 empty] | Observações (uso opcional) | válidos | gabarito
31 | Número de funcionários concursados da estrutura executiva de Meio Ambiente | 12 | [6 empty] | 1 | 1 | >=
32 | Número de funcionários comissionados da estrutura executiva de Meio Ambiente | 3 | [6 empty] | 1 | 1 | >=
33 | Número de registro de incêndio em mata nativa | 21 | [5 empty] | Segundo dados do BDQUEIMADAS, INPE | 1 | 1 | >=
34 | O município possui Fundo de Meio Ambiente aprovado por lei? | SIM | [6 empty] | 1 | 1
35 | Qual valor (em reais) disponivel no Fundo Municipal de Meio Ambiente? | 110000 | [6 empty] | 1 | 1 | >= |  | Dados/validação de daos
36 | Número de espaços de educação ambiental | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | >=
37 | Número de centros de educação ambiental | 1 | [5 empty] | Oficialmente, o viveiro municipal | 1 | 1 | >=
Ocorrências |  | Advertência | Notificação | Multa | TCRA | TAC | Outros | Observações (uso opcional)
38 | Número de ocorrências de infrações ambientais administrativas emitidas pelo município | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 6 | >= | >=
39 | Número de ocorrências de maus-tratos a animais domésticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 6 | >= | >=
40 | Número de ocorrência de queimadas | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 6 | >= | >=
41 | Número de apreensões de balões e apetrechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 6 | >= | >=
42 | Número de outros tipos de ocorrências de crimes ambientais no município. | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | >= | >=
43 | Número de ocorrências de infrações ambientais administrativas emitidas pelo estado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 6 | >= | >=
44 | Número de ocorrências de prática de caça e pesca ilegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 6 | >= | >=
45 | Número de ocorrências de prática extrativista ilegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 6 | >= | >=
46 | Número de deposição irregular de resíduos sólidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 6 | >= | >=
47 | Número de registros de Desmatamento irregular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 6 | >= | >=
48 | Número de ocorrências de Intervenção Irregular em APP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 6 | >= | >=
[9 empty] | 68 | 68
Selecione SIM ou NÃO
SIM
NÃO

## Conselho Municipal
CORRIGIDA
EEA8 - 2021 **** ANTES DE SALVAR A PLANILHA NO SISTEMA, LEIA A ABA "INSTRUÇÕES" NO RODAPÉ DA PLANILHA **** Instruções para o preenchimento: - Se não houver ocorrência para a informação solicitada, preencha o campo com o número 0. Caso desconheça a informação por não existir levantamento, deixe o campo em branco. - A coluna "Observações" não é obrigatória e não será contabilizada como "informação preenchida". Pode ser usada caso queira acrescentar algum tipo de informação, por ex: unidade de medida, período, fonte da informação, etc... - Se o espaço do campo for insuficiente, aumente o tamanho da linha e/ou coluna.
Conselho Municipal
Número | Questionamento | Resposta |  | Observações (uso opcional) | válidos | gabarito
|  | Titulares | Suplentes
49 | Quantidade de conselhereiros representantes do poder público | 7 | 7 |  | 2 | 2 | > | >=0 desde que tenha Conselho(titulares >0)
50 | Quantidade de conselhereiros representantes da sociedade civil | 7 | 7 |  | 2 | 2 | > | >=0 desde que tenha Conselho(titulares >0)
51 | As reuniões do conselho do meio ambiente são mensais? | SIM |  |  | 1 | 1 |  | NÃO, desde que tenha Conselho (titulares>0)
52 | Número de reuniões do conselho do meio ambiente realizadas/ano | 12 |  |  | 1 | 1 | >
53 | Quantidade de resoluções/deliberações emitidas pelo conselho do meio Ambiente/ano | 7 |  |  | 1 | 1 | >=0 desde que tenha Conselho(titulares >0)
54 | Quantidade de pareceres consultivos emitidos ao executivo municipal/ano | 3 |  |  | 1 | 1 | >=0 desde que tenha Conselho(titulares >0)
55 | Quantidade projetos protocolados no comitê de bacias/ano | 0 |  |  | 1 | 1 | >=0 desde que tenha Conselho(titulares >0)
56 | Quantidade de projetos aprovados no comitê de bacias/ano | 0 |  |  | 1 | 1 | >=0 desde que tenha Conselho(titulares >0)
57 | As deliberações, resoluções e atas das reuniões estão disponíveis no site da Prefeitura? | SIM |  |  | 1 | 1 |  | NÃO, desde que tenha Conselho (titulares>0)
[5 empty] | 11 | 11
Selecione SIM ou NÃO
SIM
NÃO

## Biodiversidade
CORRIGIDA
EEA8 - 2021 **** ANTES DE SALVAR A PLANILHA NO SISTEMA, LEIA A ABA "INSTRUÇÕES" NO RODAPÉ DA PLANILHA **** Instruções para o preenchimento: - Se não houver ocorrência para a informação solicitada, preencha o campo com o número 0. Caso desconheça a informação por não existir levantamento, deixe o campo em branco. - A coluna "Observações" não é obrigatória e não será contabilizada como "informação preenchida". Pode ser usada caso queira acrescentar algum tipo de informação, por ex: unidade de medida, período, fonte da informação, etc... - Se o espaço do campo for insuficiente, aumente o tamanho da linha e/ou coluna.
Biodiversidade
Guarda Responsável de Cães e Gatos | [6 empty] | válidos | gabarito
Número | Questionamento | Resposta |  |  |  | Observações (uso opcional)
58 | População estimada/ano | 7200 | CÃES | 7150 | GATOS |  | 2 | 2 | >, >
59 | Método utilizado (marque com um "X") |  | Amostragem |  |  |  | 0 | 1
Baseado na Campanha antirrábica
Outros- Relatório de Zoonoses
60 | Número de castrações/ano | 720 | CÃES | 450 | GATOS |  | 2 | 2 | >= , >=
61 | Número de vacinações antirrábicas/ano |  | CÃES |  | GATOS |  | 0 | 2 | >= , >=
62 | Número de adoções/ano | 170 | CÃES | 40 | GATOS |  | 2 | 2 | >= , >=
63 | Número de feiras de adoção/ano | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
Número | Questionamento | Resposta |  |  |  | Observações (uso opcional)
64 | Registro animais silvestres mortos/ano | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | >=
65 | Registro de animais silvestres feridos/ano | 14 |  |  |  |  | 1 | 1 | >=
66 | Número de animais silvestres feridos destinados à reabilitação/ano | 7 |  |  |  |  | 1 | 1 | >=
67 | Número de animais silvestres destinados a soltura/ano | 7 |  |  |  |  | 1 | 1 | >=
68 | O município possui programa de Pagamento por Serviço Ambiental (PSA) instituído por lei? | SIM |  |  |  |  | 1 | 1
69 | Número de mudas plantadas na área rural - recuperação/nascentes | 220 |  |  |  |  | 1 | 1 | >=
70 | Número de mudas plantadas na área urbana - recuperação/nascentes | 650 |  |  |  |  | 1 | 1 | >=
71 | Número de proprietários cadastrados no CAR | 1289 |  |  |  |  | 1 | 1 | >=
72 | Número de áreas cadastradas no Sistema Informatizado de Apoio à Restauração Ecológica (SARE) | [5 empty] | 0 | 1 | >=
73 | Área total cadastrada no SARE (ha) | [5 empty] | 0 | 1 | >=
74 | Número de Projetos de Recuperação Ambiental - PRA | [5 empty] | 0 | 1 | >=
Descrição da Cobertura Vegetal |  | Preservadas/ intocadas | Degradadas | Recuperada | Total | Observações (uso opcional)
75 | Porcentagem da cobertura vegetal natural ( vegetação nativa ) em relação a área do município | 3768 |  |  | 3768 | Dados do CAR | 2 | 4 | >=, >=, >=, >=
76 | Área de APP's (em ha) | 2666 |  |  | 2666 | Dados do CAR | 2 | 4 | >=, >=, >=, >=
77 | Área de Reserva Legal (em ha) | 2321 |  |  | 2321 | Dados do CAR | 2 | 4 | >=, >=, >=, >=
[7 empty] | 21 | 33
Selecione SIM ou NÃO
SIM
NÃO
X

## Gestão das águas
CORRIGIDA
EEA8 - 2021 **** ANTES DE SALVAR A PLANILHA NO SISTEMA, LEIA A ABA "INSTRUÇÕES" NO RODAPÉ DA PLANILHA **** Instruções para o preenchimento: - Se não houver ocorrência para a informação solicitada, preencha o campo com o número 0. Caso desconheça a informação por não existir levantamento, deixe o campo em branco. - A coluna "Observações" não é obrigatória e não será contabilizada como "informação preenchida". Pode ser usada caso queira acrescentar algum tipo de informação, por ex: unidade de medida, período, fonte da informação, etc... - Se o espaço do campo for insuficiente, aumente o tamanho da linha e/ou coluna.
Gestão das Águas
Número | Questionamento |  | Respostas |  | Observações (uso opcional)
Proteção das Águas | [5 empty] | válidos | gabarito | regra
78 | Número de Nascentes Totais |  | 663 |  |  | 1 | 1 | >0
79 | Número de Nascentes Preservadas/Intocadas |  | 318 |  |  | 1 | 1 | >=0
80 | Número de Nascentes Degradadas |  | 14 |  | Estimativa, pelo número de erosões presentes | 1 | 1 | >=0
81 | Número de Nascentes em Recuperação |  | 25 |  |  | 1 | 1 | >=0
82 | Número de Nascentes Modelo |  | 1 |  |  | 1 | 1 | >=0
Proteção de mananciais - Captação de águas superficiais
83 | Área de manancial protegida |  | NÃO |  |  | 1 | 1
84 | Instalação de captação protegida com segurança |  | NÃO |  |  | 1 | 1
Proteção de mananciais - Captação de águas subterrâneas
85 | Área cercada |  | SIM |  |  | 1 | 1
86 | Isolamento do Perímetro de Proteção Sanitária (raio de 10 m) |  | SIM |  |  | 1 | 1
87 | Perímetro de Alerta (raio equiv.a 50 dias de trânsito) – tabela proposta pelo IG. |  | SIM |  |  | 1 | 1
Estação de Tratamento de Água - Águas Superficiais
88 | Regularidade ambiental (LO) |  | NÃO |  |  | 1 | 1
89 | Presença de responsável técnico |  | NÃO |  |  | 1 | 1
90 | Laboratório de controle operacional |  | NÃO |  |  | 1 | 1
91 | Parâmetros básicos de controle (pH, temp, cor, turbidez, cloro residual) coliformes totais/Escherichia Coli |  | NÃO |  |  | 1 | 1
92 | Tratamento/disposição adequada de lodo |  | NÃO |  |  | 1 | 1
93 | Reaproveitamento da água de lavagem |  | NÃO |  |  | 1 | 1
94 | Fluoretação |  | NÃO |  |  | 1 | 1
Estação de Tratamento de Água - Águas Superficiais - Águas Subterrâneas
95 | Outorga de captação |  | SIM |  |  | 1 | 1
96 | Responsável técnico |  | SIM |  |  | 1 | 1
97 | Sistema de desinfecção ou tratamento específico |  | SIM |  |  | 1 | 1
98 | Laboratório de controle operacional |  | SIM |  |  | 1 | 1
99 | Parâmetros básicos de controle (pH, temp, cor, turbidez, cloro residual) coliformes totais/Escherichia Coli |  | SIM |  |  | 1 | 1
100 | Macromedidor |  | SIM |  |  | 1 | 1
101 | Reservatório de Abastecimento/Pulmão |  | SIM |  |  | 1 | 1
102 | Fluoretação |  | SIM |  |  | 1 | 1
Monitoramento da qualidade das águas - Água Bruta
103 | Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017 - ou parâmetros do IQA |  | SIM |  |  | 1 | 1
Monitoramento da qualidade das águas - Água Tratada
104 | Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017 |  | SIM |  |  | 1 | 1
Reservatórios
105 | Área protegida |  | SIM |  |  | 1 | 1
106 | Estado de conservação adequado? |  | SIM |  |  | 1 | 1
107 | Volume de reservação adequado? |  | SIM |  |  | 1 | 1
108 | Limpeza e desinfecção periódica |  | SIM |  |  | 1 | 1
Rede de abastecimento
109 | Setorização |  | SIM |  |  | 1 | 1
110 | Cadastro de rede documentada (papel ou digital) |  | SIM |  |  | 1 | 1
Índice de atendimento
111 | IA=(NL / NE)*100 | (NL = nº total de ligações de água) | IA= |  |  | 0 | 1 | >0
(NE = nº total de economias/imóveis cadastrado da Prefeitura Municipal)
OBS: inclui distritos, comunidade isolada c/ imoveis cadastrados
Índice de hidrometação
112 | IH= (NH/NL)*100 | (NH= nº total de hidrômetros instalados) | IH= |  |  | 0 | 1 | >0
(NL= nº total de ligações)
Índice de perdas no tratamento
113 | IPT =( (VC – VT)/VC)*100 | (VC = Volume de água bruta captada) | IPT= | 0.007% |  | 1 | 1 | >0
(VT = Volume de água tratada)
Índice de perdas na distribuição
114 | IP = ((VT – VM)/VT)*100 | (VT = Volume de água tratada) | IP= | 19.3% |  | 1 | 1 | >0
(VM = Volume total da micromedição)
OBS: O índice de perdas na rede pode ser obtida com recursos de pitometria
Eficiência Operacional
115 | a) Qualidade da água tratada
| IQAT = ( NAC/NAT)*100 | NAC = nº total de análise físico-quimicos em conformidade com a Portaria nº 2914/2011 do Ministério da Saúde | IQAT= | 100% |  | 1 | 1 | >=0
NAT = nº total de análises físico-quimicos realizados
116 | IQAB = ( NABC/NAB)*100 | NABC= nº total de análises bacteriológicos em conformidade com a Portaria nº 2914/2011 do Ministério da Saúde | IQAB= | 100% |  | 1 | 1 | >=0
NAB = nº total de análises bacteriológicos realizados
Nota: Considerar nº total de análises realizadas
Regularidade no abastecimento
117 | IRA = NR/NL | NR = nº número de reclamações anual (falta de água, água suja, e insuficiência de pressão na rede excetuando-se intervenções programada para manutenções de rede e/ou ligações e ligações cortadas. | IQAB= | 0% |  | 1 | 1 | >=0
NL = nº total de ligações de água
Controle de perdas
118 | Planos/projeto de controle de perdas: |  | SIM |  |  | 1 | 1
119 | Equipe de pesquisa de vazamenos/reparação |  | SIM |  |  | 1 | 1
120 | Bancada de calibração para hidrômetros/programa de substituição dos hidrômetros com vida útil vencida |  | SIM |  |  | 1 | 1
Sistema tarifário de água
121 | Por faixa de Consumo? |  | SIM |  |  | 1 | 1
122 | Valor único/m³? (Coloque o valor ao lado) |  | NÃO |  |  | 1 | 1
123 | Taxa Única? |  | NÃO |  |  | 1 | 1
124 | Sem Tarifa? |  | NÃO |  |  | 1 | 1
[6 empty] | 45 | 47
Selecione SIM ou NÃO
SIM
NÃO

## Qualidade do ar
CORRIGIDA
EEA8 - 2021 **** ANTES DE SALVAR A PLANILHA NO SISTEMA, LEIA A ABA "INSTRUÇÕES" NO RODAPÉ DA PLANILHA **** Instruções para o preenchimento: - Se não houver ocorrência para a informação solicitada, preencha o campo com o número 0. Caso desconheça a informação por não existir levantamento, deixe o campo em branco. - A coluna "Observações" não é obrigatória e não será contabilizada como "informação preenchida". Pode ser usada caso queira acrescentar algum tipo de informação, por ex: unidade de medida, período, fonte da informação, etc... - Se o espaço do campo for insuficiente, aumente o tamanho da linha e/ou coluna.
Qualidade do Ar
Número | Questionamento | Resposta | Observações (uso opcional) | válidos | gabarito
125 | Número de veículos movidos à álcool da prefeitura | 41 |  | 1 | 1 | >=
126 | Número de veículos movidos à gasolina da prefeitura | 63 |  | 1 | 1 | >=
127 | Número de veículos movidos à diesel da prefeitura | 67 |  | 1 | 1 | >=
128 | Número de veículos movidos à biodiesel da prefeitura | 0 |  | 1 | 1 | >=
129 | Número de veículos movidos à gás da prefeitura | 0 |  | 1 | 1 | >=
130 | Número de veículos movidos à energia elétrica | 0 |  | 1 | 1 | >=
131 | Quantidade (litros) de álcool consumido pela prefeitura | 27784 |  | 1 | 1 | >=
132 | Quantidade (litros) de gasolina consumido pela prefeitura | 180015 |  | 1 | 1 | >=
133 | Quantidade (litros) de diesel consumido pela prefeitura | 81776 |  | 1 | 1 | >=
134 | Quantidade (litros) de biodiesel consumido pela prefeitura |  |  | 0 | 1 | >=
135 | Quantidade de (m³) de gás consumido pela prefeitura | 0 |  | 1 | 1 | >=
136 | Existência de ciclovias | SIM |  | 1 | 1
137 | Extensão da ciclovias (km) | 6 |  | 1 | 1 | >=
138 | Programas de incentivo ao uso de bicicletas | NÃO |  | 1 | 1
139 | Programa de transporte coletivo para estudantes | SIM |  | 1 | 1
140 | Existência de brigada de incêndio | SIM |  | 1 | 1
141 | Número de brigadistas | 11 |  | 0 | 1
|  |  |  | 15 | 17
Selecione SIM ou NÃO
SIM
NÃO

## Uso do Solo
CORRIGIDA
EEA8 - 2021 **** ANTES DE SALVAR A PLANILHA NO SISTEMA, LEIA A ABA "INSTRUÇÕES", NO RODAPÉ DA PLANILHA **** Instruções para o preenchimento: - Se não houver ocorrência para a informação solicitada, preencha o campo com o número 0. Caso desconheça a informação por não existir levantamento, deixe o campo em branco. - A coluna "Observações" não é obrigatória e não será contabilizada como "informação preenchida". Pode ser usada caso queira acrescentar algum tipo de informação, por ex: unidade de medida, período, fonte da informação, etc... - Se o espaço do campo for insuficiente, aumente o tamanho da linha e/ou coluna.
Uso do Solo
Número | Questionamento | Resposta |  | Observações (uso opcional)
Classes de uso e ocupação do solo |  |  |  |  | válidos | gabarito
142 | Área total do município (Km2) | 346.95 | 346.95 |  | 1 | 1 | >
143 | Área Urbana (Km2) | 13.79 | 13.79 |  | 1 | 1 | >
144 | Área Rural (Km2) | 333.16 | 333.16 |  | 1 | 1 | >=
145 | Pastagem (Km2) | 86.81 | 86.81 |  | 1 | 1 | >=
146 | Culturas Anuais (Km2) | 145.07 | 145.07 |  | 1 | 1 | >=
147 | Culturas Perenes (Km2) | 63.96 | 63.96 |  | 1 | 1 | >=
148 | Cobertura Vegetal Nativa (Km2) | 37.32 | 37.32 |  | 1 | 1 | >
Processos Geodinâmicos
149 | Número de deslizamento de terras | 0 | 0 |  | 1 | 1 | >=
150 | Número de inundações/enchentes | 0 | 0 |  | 1 | 1 | >=
Exploração Mineral |  |  | Especifique
151 | O município possui exploração mineral? Se sim, especificar qual o(s) tipo(s) | SIM | Areia e Agua mineral |  | 1 | 1
Contaminação do Solo
152 | Existem áreas contaminadas no município | SIM |  |  | 1 | 1
153 | Existem áreas contaminadas em processo de remediação no município | SIM |  |  | 1 | 1
[5 empty] | 12 | 12
Selecione SIM OU NÃO
SIM
NÃO

## Arborização Urbana
CORRIGIDA
EEA8 - 2021 **** ANTES DE SALVAR A PLANILHA NO SISTEMA, LEIA A ABA "INSTRUÇÕES" NO RODAPÉ DA PLANILHA **** Instruções para o preenchimento: - Se não houver ocorrência para a informação solicitada, preencha o campo com o número 0. Caso desconheça a informação por não existir levantamento, deixe o campo em branco. - A coluna "Observações" não é obrigatória e não será contabilizada como "informação preenchida". Pode ser usada caso queira acrescentar algum tipo de informação, por ex: unidade de medida, período, fonte da informação, etc... - Se o espaço do campo for insuficiente, aumente o tamanho da linha e/ou coluna.
Arborização Urbana
Número | Questionamento | Resposta | Observações (uso opcional) | válidos | gabarito
154 | Quantidades de solicitações de remoção de indivíduos arbóreos/ano | 200 |  | 1 | 1 | >=
155 | Quantidade de autorizações emitidas para remoção de índividuos arbóreos/ano | 180 |  | 1 | 1 | >=
156 | Quantidade de índividuos arbóreos que sofreram queda/ano | 28 |  | 1 | 1 | >=
157 | Número de profissionais habilitados para poda do setor público | 2 |  | 1 | 1 | >=
158 | Número de profissionais habilitados para poda do setor privado | 32 |  | 1 | 1 | >=
159 | Número de árvores plantadas anualmente | 1000 |  | 1 | 1 | >=
160 | Número de mudas produzidas/ano | 1000 |  | 1 | 1 | >=
161 | Número de mudas adquiridas/ano | 0 |  | 1 | 1 | >=
|  |  |  | 8 | 8

## Esgoto Tratado
CORRIGIDA
EEA8 - 2021 **** ANTES DE SALVAR A PLANILHA NO SISTEMA, LEIA A ABA "INSTRUÇÕES", NO RODAPÉ DA PLANILHA **** Instruções para o preenchimento: - Se não houver ocorrência para a informação solicitada, preencha o campo com o número 0. Caso desconheça a informação por não existir levantamento, deixe o campo em branco. - A coluna "Observações" não é obrigatória e não será contabilizada como "informação preenchida". Pode ser usada caso queira acrescentar algum tipo de informação, por ex: unidade de medida, período, fonte da informação, etc... - Se o espaço do campo for insuficiente, aumente o tamanho da linha e/ou coluna.
Esgoto Tratado | [5 empty] | válidos | gabarito
Número | DESCRIÇÃO GERAL DA SITUAÇÃO ATUAL SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) |  |  |  | Observações (uso opcional)
162 | Tipo de sistema |  | exclusivamente municipal (próprio) |  |  | 1 | 1
163 | Coleta - população total (em %) |  | 100% |  |  | 1 | 1 | >
164 | Coleta - população urbana (em %) |  | 100% |  |  | 1 | 1 | > | opções questão 162
165 | Tratamento - população urbana atendida por rede de coleta de esgoto (em %) |  | 100% |  |  | 1 | 1 | >= | selecione uma opção
166 | Vazão tratada (média mensal em L/s) |  | 89.9 |  |  | 1 | 1 | >= | exclusivamente municipal (próprio)
167 | População urbana atendida por sistema integrado em conjunto com outro município ou por sistema regional (em %) |  | 0% |  |  | 1 | 1 | >= | integrado com outros municípios (por ex: em regiões metropolitanas)
168 | População urbana atendida exclusivamente pelo SES do município (em %) |  | 100% |  |  | 1 | 1 | > | misto (parte integrado e parte próprio)
Estágio da elaboração do PMSB
| Item | Descrição |  | Etapa | Observações (uso opcional)
169 | PMSB em execução | Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) aprovado e em implantação por norma municipal (citar em que etapa está) |  | em elaboração |  | 1 | 1 |  | opções questão 169
171 | Elaboração do PMSB | PMSB em qualquer das etapas de elaboração (citar em que etapa está) |  | em elaboração |  | 1 | 1 |  | selecione uma opção
Integração-articulação do PMSB com outras políticas municipais | [8 empty] | não tem
| Item | Descrição |  | Se "SIM", cite as etapas e mecanismos | Observações (uso opcional) |  |  |  | em elaboração
172 | Existe integração-articulação dos princípios/diretrizes e ações do PMSB com outras políticas municipais (saúde, meio ambiente, e desenvolvimento urbano) e o plano de recursos hídricos (plano de bacia)? | Existe algum mecanismo de integração-articulação, por meio de normas/procedimentos e arranjos institucionais como órgãos, grupos de trabalho e outros se existentes, (citar quais mecanismos e qual suas fases de implantação)? |  | NÃO |  | 1 | 1 | aceita não / se sim, tem q preencher o campo descritivo ao lado | enviado para Câmara Municipal
Metas da coleta de esgotos
| Item | Descrição |  | Se "SIM", cite a fonte de dados e metodologia | Observações (uso opcional)
173 | Metas de curto, médio e longo prazo, para universalizar a coleta de esgoto em relação à situação atual para todo o município | Metas definidas no PMSB em relação ao ano base do diagnóstico (citar as fontes de dados e a metodologia utilizadas) |  | SIM |  | 0 | 1 | aceita não / se sim, tem q preencher o campo descritivo ao lado
Metas de tratamento de esgotos
| Item | Descrição |  | Se "SIM", cite a fonte de dados e metodologia | Observações (uso opcional)
174 | Metas de curto, médio e longo prazo, para universalizar o tratamento do esgoto coletado, em relação à situação atual, para todo o município | Metas definidas no PMSB ou no PDES em relação ao ano base do diagnóstico (citar as fontes de dados e a metodologia utilizadas) |  | SIM |  | 0 | 1 | aceita não / se sim, tem q preencher o campo descritivo ao lado
Programas prioritários
| Item | Descrição |  | Se "SIM", cite Programa e fase | Observações (uso opcional)
175 | Obras e programas de urbanização e saneamento emergenciais e/ou em áreas críticas do município | Programas PMSB (ou em outros documentos municipais), implantados ou em implantação, para áreas com assentamentos habitacionais precários, corpos de água degradados (em especial nas regiões de mananciais) ou áreas vulneráveis quanto aos indicadores de saúde pública (citar os programas e as fases em que se encontram) |  | NÃO |  | 1 | 1 | aceita não / se sim, tem q preencher o campo descritivo ao lado
Mecanismos e procedimentos de monitoramento e avaliação: ações e metas do PMSB e manutenção operação do SES
| Item | Descrição |  | se "SIM", cite a etapa | Observações (uso opcional)
176 | Base de dados georreferenciada sobre a implantação do PMSB | Base de dado geoerreferenciada, implantados ou em implantação, com mapeamento da situação atual do SES e das obras de ampliação e melhoria da infraestrutura existente identificadas no PMSB (citar em que etapa está) |  | NÃO |  | 1 | 1 | aceita não / se sim, tem q preencher o campo descritivo ao lado
177 | Procedimentos de avaliação de ações e metas do PMSB | Algum mecanismo de monitoramento e avaliação das ações e metas tais como, relatórios anuais discutidos e/ou publicados, indicadores de eficácia e eficiência, avaliação de recursos aplicados (citar os mecanismos, se existentes, e em que fase se encontram) |  | Selecione SIM OU NÃO |  | 0 | 1 | aceita não / se sim, tem q preencher o campo descritivo ao lado
178 | Bases de dados sobre a operação-manutenção do SES | Sistemas implantados ou em implantação, para o controle da coleta/afastamento dos esgotos, das vazões geradas/tratadas (por meio de medidores e registradores de vazão), eficiência de tratamento (quanto aos padrões legais), coleta e disposição final ambientalmente adequada de lodo (citar em que etapa está) |  | SIM |  | 0 | 1 | aceita não
Mecanismos e procedimentos de controle social
| Item | Descrição |  | se "SIM", cite a etapa | Observações (uso opcional)
179 | Instância de acompanhamento público para a implantação do PMSB | Instância oficialmente criada ou em implantação (por meio de algum dispositivo legal municipal), com participação pública, para levantamento, compilação, formatação e análise dos dados e informações referentes à implantação e revisão do PMSB e/ou PDES, publicados periodicamente (citar em que etapa está) |  | SIM |  | 0 | 1 | aceita não / se sim, tem q preencher o campo descritivo ao lado
180 | Indicadores para o controle social dos usuários quanto à qualidade dos serviços | Indicadores oficialmente criados ou em implantação (por meio de algum dispositivo legal municipal) quanto à qualidade dos serviços (ligações de esgoto, consertos, tarifas): eficácia e eficiência do atendimento (prazos, preços, satisfação do cliente, etc.) (citar em que etapa está) |  | Selecione SIM OU NÃO |  | 0 | 1 | aceita não / se sim, tem q preencher o campo descritivo ao lado
181 | Disponibilidade das informações para acesso público | Site na rede mundial de computadores ou outro mecanismo, implantados ou em implantação, com atualização periódica, contendo informações sobre a operação do SES, as metas dos planos e seu atendimento (citar em que etapa está) |  | Selecione SIM OU NÃO |  | 0 | 1 | aceita não / se sim, tem q preencher o campo descritivo ao lado
182 | Regulação | Existência de ente regulador municipal, legalmente criado ou em implantação, ou de ente delegado com ação no município (por meio de convênios de cooperação) (citar em que etapa está) |  | Selecione SIM OU NÃO |  | 0 | 1 | aceita não / se sim, tem q preencher o campo descritivo ao lado
[6 empty] | 12 | 20
X
Selecione SIM OU NÃO
SIM
NÃO

## Resíduos Sólidos
CORRIGIDA
EEA8 - 2021 **** ANTES DE SALVAR A PLANILHA NO SISTEMA, LEIA A ABA "INSTRUÇÕES", NO RODAPÉ DA PLANILHA **** Instruções para o preenchimento: - Se não houver ocorrência para a informação solicitada, preencha o campo com o número 0. Caso desconheça a informação por não existir levantamento, deixe o campo em branco. - A coluna "Observações" não é obrigatória e não será contabilizada como "informação preenchida". Pode ser usada caso queira acrescentar algum tipo de informação, por ex: unidade de medida, período, fonte da informação, etc... - Se o espaço do campo for insuficiente, aumente o tamanho da linha e/ou coluna.
Resíduos Sólidos | [9 empty] | Selecione SIM OU NÃO
Número | Questão |  | Respostas | Observações (uso opcional) |  |  | válidos | gabarito |  | SIM
183 | Total de coleta de resíduos sólidos urbanos do município (RSU) - (t/mês) |  | 1200 |  |  |  | 1 | 1 | >0 | NÃO
184 | Quantidade de resíduos urbanos reciclados (t/mês) | Domicilios : |  |  |  |  | 0 | 1 | >0
|  | Comércio: |  |  |  |  | 0 | 1 | >0
|  | Indústria: |  |  |  |  | 0 | 1 | >0 | X
|  | Construção Civil: |  |  |  |  | 0 | 1 | >0
185 | Quantidade de Resíduos dispostos em aterro sanitário (t/mês) |  | 1200 |  |  |  | 1 | 1 | >0
186 | Quantidade de resíduos da construçao civil (t/mês) | [5 empty] | 0 | 1 | >0
Indice de Gestão de Resíduos - IGR
Número | Questionamento |  | Respostas |  |  | Observações (uso opcional) | válidos | gabarito
187 | O muncípio tem aterro sanitário próprio |  | NÃO |  |  |  | 1 | 1
188 | O município possui legislação que institui Política Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos? |  | SIM |  |  |  | 1 | 1
Assinale abaixo com "X" as opções existentes no município
189 | O município possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei Federal nº 12.305/2010? |  | X | SIM, Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS |  |  | 1 | 1
SIM, Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
NÃO possui Plano Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
190 | O PMGIRS foi instituído por documento legal, como Lei ou Decreto municipal? |  | SIM |  |  |  | 1 | 1
Assinale abaixo com "X" as opções existentes no município
191 | O município possui metas previstas na Política Municipal ou no Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos voltadas à gestão dos resíduos sólidos urbanos? (assinale mais de uma alternativa, se houver) |  | X | SIM, possui metas de redução da geração de resíduos sólidos na fonte. |  |  | 1 | 1
|  |  | X | SIM, possui metas de coleta seletiva.
|  |  | X | SIM, possui metas de redução de resíduos sólidos secos dispostos em aterros.
|  |  | X | SIM, possui metas de redução de resíduos sólidos úmidos dispostos em aterros.
|  |  | X | SIM, possui outras metas. Especifique: Total implantação da Logística Reversa, Redução da quantidade de resíduos resultantes de desperdício, Coibir o descarte irregular de Resíduos de Construção e Demolição, entre outros
NÃO possui metas
192 | O município possui cobrança de taxa específica, por exemplo, taxa do lixo, para a gestão dos resíduos sólidos urbanos, desvinculada do IPTU? |  | Selecione SIM OU NÃO |  |  |  | 0 | 1
Assinale abaixo com "X" as opções existentes no município
193 | O município participa de algum arranjo intermunicipal voltado para a gestão de resíduos sólidos? |  |  | SIM, de uma Parceria formal. |  |  | 1 | 1
SIM, de um Convênio de Cooperação.
SIM, de uma Associação.
|  |  | X | SIM, de um Consórcio
NÃO participa de nenhum arranjo intermunicipal
194 | O município possui órgãos colegiados municipais (por exemplo, COMDEMA) que exerçam atividades de controle social dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos? |  | Selecione SIM OU NÃO |  |  |  | 0 | 1
Assinale abaixo com "X" as opções existentes no município
195 | A prefeitura desenvolve Programa de Educação Ambiental voltado à gestão de resíduos sólidos de acordo com as diretrizes propostas pelas Políticas Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos? |  | X | SIM, programa voltado à gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) |  |  | 1 | 1 |  | opções questão 196
|  |  |  | SIM, programa voltado à gestão de Resíduos da Construção Civil (RCC) | [5 empty] | selecione uma opção
|  |  |  | NÃO possui programa | [5 empty] | Até 90% dos domicílios
196 | Percentual (%) de domicílios do município atendidos pela Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos: |  | selecione uma opção |  |  |  | 0 | 1 |  | Entre 91% e 98% dos domicílios
197 | O município realizou caracterização gravimétrica nos últimos cinco anos? |  | Selecione SIM OU NÃO |  |  |  | 0 | 1 |  | Maior que 98% dos domicílios
198 | A prefeitura aproveita os resíduos de poda e capina? (assinale mais de uma alternativa, se houver) |  | Selecione SIM OU NÃO |  |  |  | 0 | 1
Assinale abaixo com "X" as opções existentes no município
199 | Identifique se o município possui iniciativas de gestão compartilhada com fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, ou suas associações e sindicatos, de produtos que após o consumo resultam em resíduos considerados de significativo impacto ambiental: (assinale mais de uma alternativa, se houver) |  | X | Óleo comestível |  |  | 1 | 1
|  |  | X | Pilhas e baterias portáteis
|  |  | X | Produtos eletroeletrônicos e seus componentes
Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista
Pneus inservíveis
Medicamentos domiciliares, vencidos ou em desuso
Embalagens de alimentos
Embalagens de bebidas
Embalagens de produtos de higiene pessoal
Embalagens de produtos de limpeza
Não possui iniciativas
200 | Em relação à estrutura de coleta e/ou recebimento dos Resíduos da Construção Civil, a prefeitura desenvolve iniciativas voltadas à gestão desses resíduos? |  |  | SIM, manutenção de Pontos de Entrega Voluntária (PEV) |  |  | 1 | 1
|  |  | X | SIM, manutenção de Áreas de Transbordo e Triagem (ATT)
SIM, realização de operações de coleta de RCC em “pontos viciados”
SIM, manutenção de Cadastro de transportadores de RCC
NÃO desenvolveu iniciativas
201 | Indique qual a destinação dada aos Resíduos da Construção Civil coletados no município: |  | X | Reaproveitamento direto |  |  | 1 | 1
Beneficiamento
Aterro de resíduos da construção civil
Não há destinação específica para os RCC
202 | O município possui Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil (PMGRCC), de acordo com a Resolução CONAMA nº 307 e suas alterações? |  | Selecione SIM OU NÃO |  |  |  | 0 | 1
203 | Quais são as principais dificuldades do município em relação à gestão de resíduos sólidos? Descreva em poucas palavras | [5 empty] | 0 | 1
Assinale abaixo com "X" as opções existentes no município
204 | Como a coleta seletiva é realizada no município?(assinale mais de uma alternativa, se houver) |  | X | Porta a porta com veículo motorizado |  |  | 1 | 1 | pode ser mais de uma
Porta a porta por carroceiro/carrinheiro
Entrega voluntária em PEV
Entrega voluntária em entidades de catadores
Outros. Quais:
Não há coleta seletiva
205 | Qual a quantidade coletada seletivamente? (t/mês) | [5 empty] | 0 | 1 | >=
206 | Qual a quantidade encaminhada para reciclagem? (t/mês) | [5 empty] | 0 | 1 | >=
Assinale abaixo com "X" as opções existentes no município
207 | Quem realiza a coleta seletiva e a triagem no município? |  | X | Somente organização de catador |  |  | 1 | 1 | pode ser mais de uma
Somente prefeitura municipal
Somente empresa de limpeza urbana contratada
Organização de catador e prefeitura municipal
Organização de catador e empresa de limpeza urbana contratada
Prefeitura municipal e empresa de limpeza urbana contratada
Organização de catador, prefeitura municipal e empresa de limpeza urbana contratada
Não realiza coleta seletiva e triagem no município
Não realiza coleta seletiva
Não realiza triagem
208 | Quais equipamentos o programa de coleta seletiva do município possui? |  | X | Esteira de separação |  |  | 1 | 1 | pode ser mais de uma
Mesa de separação
|  |  | X | Caminhão de coleta
Balança
Elevador de carga
|  |  | X | Baia para armazenamento de recicláveis
|  |  | X | Local adequado para recepção de material reciclável
Local de armazenagem de rejeitos
Outros. Quais?
209 | A prefeitura realiza tratamento de resíduos orgânicos (como a compostagem de restos de alimentos e de resíduos de poda e capina, entre outros)? |  | SIM | Quais? | Estamos em processo de licenciamento ambiental para tal empreendimento |  | 1 | 1
210 | A prefeitura já recebeu financiamento para o desenvolvimento do programa de coleta seletiva? |  | SIM | Quais? |  |  | 1 | 1
Assinale abaixo com "X" as opções existentes no município
211 | O município possui parceria com entidades de catadores? |  | X | Sim, Informalmente |  |  | 1 | 1
Sim, formalmente, via convênio com remuneração
Sim, formalmente, via convênio sem remuneração
Não possui parceria com catadores
Outros. Quais?
212 | Com qual tipo de entidade de catadores de materiais recicláveis que o município trabalha? |  | X | Cooperativa |  |  | 1 | 1 | pode ser mais de uma
Associação
Rede de Comercialização
Grupo não formalizado
Não realiza parceria
213 | Qual o papel desenvolvido pela prefeitura no âmbito da parceria estabelecida com a entidade de catadores? |  |  | Apoio financeiro ao funcionamento das organizações de catadores (por exemplo, pagamento de água, luz, entre outros) |  |  | 1 | 1 | pode ser mais de uma
|  |  | X | Apoio e incentivo à criação das organizações de catadores
Apoio e incentivo à formalização das organizações de catadores
|  |  | X | Concessão/doação de equipamentos (por exemplo, caminhões, EPI, esteira, entre outros)
Doação de materiais às organizações de catadores
Contratação de organização de catadores para a realização da coleta seletiva
|  |  | X | Apoio técnico à captação de recursos financeiros para o desenvolvimento de projetos de coleta seletiva e triagem de materiais recicláveis
Criação de cadastro municipal de catadores de materiais recicláveis
Treinamento e capacitação de catadores
Outros. Quais?
Não realiza parceria
214 | Qual o papel da entidade de catadores de materiais recicláveis no âmbito da parceria estabelecida? |  | X | Coleta |  |  | 1 | 1 | pode ser mais de uma
|  |  | X | Triagem
|  |  | X | Beneficiamento
|  |  | X | Comercialização
Reaproveitamento de materiais para artesanato
Outros. Quais?
Não realiza parceria
215 | A organização de catadores de materiais recicláveis está cadastrada no SIGOR Reciclagem? |  | NÃO |  |  |  | 1 | 1
Assinale abaixo com "X" as opções existentes no município
216 | Com relação ao mercado de produtos recicláveis e reciclados, há por parte da prefeitura iniciativas de fomento voltadas a: |  |  | Articulação entre as partes envolvidas na compra e venda. Especifique: |  |  | 1 | 1 | pode ser mais de uma
Programa de compras públicas sustentáveis.
Outras. Especifique:
|  |  | X | Não há iniciativas.
[7 empty] | 23 | 37

## % Preenchida
CORRIGIDA
Diretiva | Pontuação Máxima | Pontuação do Município | %
Município Sustentável | 30 | 25
Estrutura e Educação Ambiental | 68 | 68
Conselho Municipal | 11 | 11
Biodiversidade | 33 | 21
Gestão das Águas | 47 | 45
Qualidade do Ar | 17 | 15
Uso do Solo | 12 | 12
Arborização Urbana | 8 | 8
Esgoto Tratado | 20 | 12
Resíduos Sólidos | 37 | 23
Pontuação Total | 283 | 240 | 84.8057
SIM
NÃO

## Plan1
Diretiva | Pontuação Máxima | Pontuação do Município | %
Município Sustentável | 30 | 25
Estrutura e Educação Ambiental | 68 | 68
Conselho Municipal | 11 | 11
Biodiversidade | 33 | 21
Gestão das Águas | 47 | 45
Qualidade do Ar | 17 | 15
Uso do Solo | 12 | 12
Arborização Urbana | 8 | 8
Esgoto Tratado | 20 | 12
Resíduos Sólidos | 37 | 23
Pontuação Total | 283 | 240 | 62.1622