ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Pregão Nº 74/2018

PROC. SA/DL Nº  111/2018

- A presente Planilha de Proposta deve ser utilizada pelo licitante, bastando preenche-la nos campos próprios e será considerada para todos os efeitos, como sua proposta comercial. Depois de assinada, deve ser colocada no envelope n° 01 “Proposta” de que trata o capítulo 4.1 do Edital.

- A parte sombreada correspondente às exigências da Administração Municipal. A parte não sombreada é destinada ao licitante para apresentar sua cotação, como por exemplo, marca do produto, preços e para identificar o proponente.

- Caso o espaço destinado à indicação da marca, tipo ou procedência do produto for insuficiente, o proponente poderá valer-se do verso deste formulário.

Apresentamos nossa proposta para o registro de preço de materiais de enfermagem, a seguir relacionado, de conformidade com as regras editalícias estabelecidas no edital pertinente:

| Itens aberto à participação de todas licitantes interessadas |
| --- |
| Item | Descrição | Unid | Qtidade Estimada | Marca | Valor Unitário Ofertado | Valor Subtotal |
| 1 | Abaixador de língua de madeira, com ponta arredondada. pacote com 100 unidades | Pct | 500 |  |  |  |
| 2 | Agulha descartável 13 x 4,5; hipodérmica,corpo de aço inoxidável biselado,canhão em plastico,provida de protetor,esterilizada a oxido de etileno,embalada individualmente cx c/100 unidades | Cx | 600 |  |  |  |
| 3 | Agulha descartável 25 x 8;hipodérmica,corpo de aço inoxidável biselado,canhão em plastico,provida de protetor,esterilizada a oxido de etileno,embalada individualmente cx c/100 unidades | Cx | 15000 |  |  |  |
| 4 | Agulha descartável 30 x 7;hipodérmica,corpo de aço inoxidável biselado,canhão em plastico,provida de protetor,esterilizada a oxido de etileno,embalada individualmente cx c/100 unidades | Cx | 15000 |  |  |  |
| 5 | Agulha descartável 40 x 12;hipodérmica,corpo de aço inoxidável biselado,canhão em plastico,provida de protetor,esterilizada a oxido de etileno,embalada individualmente cx c/100 unidades | Cx | 150 |  |  |  |
| 6 | Agulha para aplicação de insulina com caneta 5mm x 0,25mm com 100 unidades | Cx | 42 |  |  |  |
| 7 | Agulha para aplicação de insulina com caneta 8mm x 0,25mm com 100 unidades | Cx | 24 |  |  |  |
| 8 | Algodão em bola, composto 100% fibras naturais, macio, absorvente, branco, pacote com 95 gramas | Pct | 800 |  |  |  |
| 9 | Algodão hidrófilo em rolo,com 500 gramas, macio e super absorvente, composto por fibras naturais,100% puro | Rolo | 100 |  |  |  |
| 10 | Aparelho para medir pressão arterial aneróide infantil,com braçadeira em velcro, tecido anti alérgico ou nylon,resistente,flexível,moldável facilmente ao braço,braçadeira que pode variar De 13 a 19cm.O fecho deverá ser em velcro,a câmara interna devera ser de borracha sintética.O manômetro deverá ser fundo de cor clara,com numeração bem visível, resistente, dotado de blindagem protetora contra desregulagens ou choque,certificadoPelo INMETRO .A pêra deverá ser de material resistente e maleável,tendo válvula de escape e pressão confeccionada em metal.O material deverá ser de primeira qualidade e acondicionado em estojo. Garantia mínima de 1 ano,procedência nacional.Registro no MS | Un | 10 |  |  |  |
| 11 | Bandagem impregnada com pasta contendo óxido de zinco, glicerol, óleo de rícino, água deionizada e goma acácia ,embalada individualmente em envelope PET/PE leitoso, registro na ANVISA como correlato classe de risco III (produtos destinados a ser usados principalmente em feridas que tenham produzido ruptura da derme e que somente podem cicatrizar por segunda intenção), medindo: 10,2 cm x 9,14 m. | Un | 800 |  |  |  |
| 12 | Cabo paciente 10 vias para ECG com rabicho, correspondente ao aparelho dixtal | Un | 4 |  |  |  |
| 13 | Caneta hidrográfica Hi Tecpoint Preta 0.5mm Pilot | Un | 20 |  |  |  |
| 14 | Canula endotrqueal com balão nº8 | Un | 10 |  |  |  |
| 15 | Cateter intravenoso periférico, 14 g2, tipo abocath descartável, estéril, apirogenico, com agulha de aço inoxidável, com câmara de visualização plástica translúcida, cânula de polímero radiopaco com conector plástico codificado por cor e com capa protetora, embalagem tipo blister de papel grau cirúrgico atóxico. com registro na ANVISA Caixa com 50 unidades. | Cx | 5 |  |  |  |
| 16 | Cateter intravenoso periférico, 16 g2, tipo abocath descartável, estéril, apirogenico, com agulha de aço inoxidável, com câmara de visualização plástica translúcida, cânula de polímero radiopaco com conector plástico codificado por cor e com capa protetora, embalagem tipo blister de papel grau cirúrgico atóxico. Com registro na ANVISACaixa com 50 unidades. | Cx | 5 |  |  |  |
| 17 | Cateter intravenoso periférico, 20 g2, tipo abocath descartável, estéril, apirogenico, com agulha de aço inoxidável, com câmara de visualização plástica translúcida, cânula de polímero radiopaco com conector plástico codificado por cor e com capa protetora, embalagem tipo blister de papel grau cirúrgico atóxico. Com registro na ANVISA Caixa com 50 unidades. | Cx | 30 |  |  |  |
| 18 | Cateter intravenoso periférico, 22 g2, tipo abocath descartável, estéril, apirogenico, com agulha de aço inoxidável, com câmara de visualização plástica translúcida, cânula de polímero radiopaco com conector plástico codificado por cor e com capa protetora, embalagem tipo blister de papel grau cirúrgico atóxico. Com registro na ANVISA Caixa com 50 unidades | Cx | 60 |  |  |  |
| 19 | Cateter intravenoso periférico, 24 g2, tipo abocath descartável, estéril, apirogenico, com agulha de aço inoxidável, com câmara de visualização plástica translúcida, cânula de polímero radiopaco com conector plástico codificado por cor e com capa protetora, embalagem tipo blister de papel grau cirúrgico atóxico. Com registro na ANVISA Caixa com 50 unidades. | Cx | 40 |  |  |  |
| 20 | Clorexedina 2% solução aquosa 1000ml | Un | 48 |  |  |  |
| 21 | Dispositivo de uso único, descartável, apresentado calibre21G embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas contendo 100 unidades cada; protetor da agulha: Garante a integridade da agulha até o momento do uso; asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico: Permite a visualização do refluxo sangüíneo e/ou medicamento infundido, conector fêmea Luer-LokTM codificado por cores, paredes finas, produto com validade, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. | Cx | 30 |  |  |  |
| 22 | Dispositivo de uso único, descartável, apresentado calibre23G embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas contendo 100 unidades cada; protetor da agulha: Garante a integridade da agulha até o momento do uso; asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico: Permite a visualização do refluxo sangüíneo e/ou medicamento infundido, conector fêmea Luer-LokTM codificado por cores, paredes finas, produto com validade, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. | Cx | 150 |  |  |  |
| 23 | Dispositivo de uso único, descartável, apresentado calibre27G embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas contendo 100 unidades cada; protetor da agulha: Garante a integridade da agulha até o momento do uso; asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico: Permite a visualização do refluxo sangüíneo e/ou medicamento infundido, conector fêmea Luer-LokTM codificado por cores, paredes finas, produto com validade, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. | Cx | 2 |  |  |  |
| 24 | Eletrodos para E.C.G. AG/AGCL, com gel | Un | 10.000 |  |  |  |
| 25 | Equipo com camâra de gotejamento flexível com filtro e entrada de ar, pinça rolete, trecho de silicone, injetor lateral, luer lock rotativo e tampa oclusadora com filtro de membrana hidrofóbica. Correspondente com aparelho Samtronic. | Un | 50 |  |  |  |
| 26 | Equipo fotossensível ST 72F | Un | 50 |  |  |  |
| 27 | Equipo macro gotas para soluções parenterais indicado para fluidoterapia,pinça perfurante em PVC,com tampa protetora;câmara de gotejamento flexível com entrada de ar filtrado; Tubo em PVC com 150cm,transparente e flexível,controlador de fluxo do tipo pinça rolete. Injetor em ```Y``,conexão tipo Luer, atóxico,apirogenico,atraumatico e descartável,em Balados individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala.Esterilizado em Oxido de etileno. | Un | 12.000 |  |  |  |
| 28 | Equipo para dieta na cor azul,com ponta escalonada,copo gotejador com entrada de ar,medida de no mínimo 1,5mt | Un | 5.000 |  |  |  |
| 29 | Fio Catgut simples 5.0 com agulha – caixa com 24 unidades | Cx | 8 |  |  |  |
| 30 | Fio guia para intubação autoclavável adulto | Un | 20 |  |  |  |
| 31 | Fio guia para intubação autoclavável infantil | Un | 10 |  |  |  |
| 32 | Fio mononylon preto 2,0 com agulha – caixa com 24 unidades | Cx | 8 |  |  |  |
| 33 | Fio mononylon preto 3,0 com agulha | Cx | 40 |  |  |  |
| 34 | Fio mononylon preto 4,0 com agulha | Cx | 40 |  |  |  |
| 35 | Fio mononylon preto 5,0 com agulha | Cx | 20 |  |  |  |
| 36 | Fio mononylon preto 6,0 com agulha | Cx | 20 |  |  |  |
| 37 | Fita adesiva autoclave | Un | 100 |  |  |  |
| 38 | Garrote torniquete em látex | Tiras | 100 |  |  |  |
| 39 | Lamina de bisturi nº 11- caixa com 100 unid | Cx | 3 |  |  |  |
| 40 | Lamina de bisturi nº 22 -caixa com 100 unid | Cx | 2 |  |  |  |
| 41 | Lampada para laringoscopio 19mm | Un | 10 |  |  |  |
| 42 | Lanceta estéril e descartável para punção digital confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, embutido firmemente em corpo plástico ou material compativel, calibre 28G, compatível com a maioria dos lancetadores caixa com 100 unidades. | Cx | 1.000 |  |  |  |
| 43 | Lençol descartável com elástico, confeccionado em TNT, 100% polipropileno, gramatura 20mg/m², medindo 200 x 70 cm embalagem com 10 unidades | Pct | 400 |  |  |  |
| 44 | Lençol descartável, em rolo, branco, dimensão aproximada de 70 cm x 50 m, 100% celulose virgem, não estéril. | Un | 500 |  |  |  |
| 45 | Luva de procedimento em látex G- cx c/100 | Cx | 300 |  |  |  |
| 46 | Luva de procedimento em látex M- cx c/100 | Cx | 1.500 |  |  |  |
| 47 | Luva de procedimento em látex P- cx c/100 | Cx | 1500 |  |  |  |
| 48 | Luva de procedimento em látex PP - cx c/100 | Cx | 100 |  |  |  |
| 49 | luva de procedimento nitrílica sem talco M - cx c/100 | Cx | 20 |  |  |  |
| 50 | Luva descartável de silicone M - cx c/100 | Un | 100 |  |  |  |
| 51 | Luva descartável de silicone P - cx c/100 | Un | 100 |  |  |  |
| 52 | Luva estéril de látex cirúrgica nº 6.5 | Par | 400 |  |  |  |
| 53 | Luva estéril de látex cirúrgica nº 7.0 | Par | 400 |  |  |  |
| 54 | Luva estéril de látex cirúrgica nº 7.5 | Par | 700 |  |  |  |
| 55 | Luva estéril de látex cirúrgica nº 8.5 | Par | 50 |  |  |  |
| 56 | Malha tubolar 10cm | Rolo | 50 |  |  |  |
| 57 | Mascara alta concentração com reservatório adulto | Un | 100 |  |  |  |
| 58 | Mascara alta concentração com reservatório infantil | Un | 50 |  |  |  |
| 59 | Máscara de proteção descartável N95 | Un | 10 |  |  |  |
| 60 | Oxímetro de pulso digital portátil | Un | 50 |  |  |  |
| 61 | Papel para E.C.G 58mm X 16mm | Un | 200 |  |  |  |
| 62 | Papel para E.C.G 58mm X 20mm | Un | 200 |  |  |  |
| 63 | Papel para E.C.G 58mm X 30mm | Un | 200 |  |  |  |
| 64 | Papel para E.C.G 80mm X 20mm | Un | 500 |  |  |  |
| 65 | Pilha 3A | Un | 50 |  |  |  |
| 66 | Pilha C | Un | 50 |  |  |  |
| 67 | Porta agulha Mayo – 14 cm | Un | 10 |  |  |  |
| 68 | Reanimador manual de silicone autoclavável. Composto por: balão com capacidade de 1.600ml, máscara facial de O2 em silicone adulto, válvula unidirecional (bico de pato), reservatório de O2 adulto e extensão plástica de no mínimo 2 metros. | Un | 10 |  |  |  |
| 69 | Reanimador manual de silicone autoclavável. Composto por: balão com capacidade de 500ml, máscara facial de O2 em silicone infantil, válvula unidirecional (bico de pato), reservatório de O2 infantil e extensão plástica de no mínimo 2 metros. | Un | 10 |  |  |  |
| 70 | Saco plástico transparente 20cm x 30 cm x0,6mm | kg | 3 |  |  |  |
| 71 | Saco plástico transparente 30cm x 40 cm x 0,6mm | kg | 3 |  |  |  |
| 72 | Saco plástico transparente 40cm x 60 cm x 0,6mm | kg | 2 |  |  |  |
| 73 | Seringa de 1ml com agulha 8mm x 0,3mm c/ 100 unidades | Cx | 500 |  |  |  |
| 74 | Seringa hipodérmica de segurança,estéril,descartável, de uso único,para uso geral em procedimentos terapêuticos.Seringa confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro,embolo e graduação ate 20ml.O cilindro é dividido em corpo com silicoinização interna ,bico Slip,flange e dispositivo de segurança articulado pré acoplado ao corpo da seringa.Ativação do dispositivo de segurança com uma única mão.O embolo é dividido em haste e rolha de borracha.A escala da graduação é de 0,5ml nos traços longos e de 0,1ml nos traços curtos.Esterilizados a oxido de etileno .Selo INMETRO. | Un | 10000 |  |  |  |
| 75 | Sistema de drenagem de tórax 1000ml, nº16:tubular em PVC atóxico, flexível e radiopaco, com frasco estéril em PVC rígido e transparente, graduação em relevo a cada 50ml;extensão em PVC translúcido, clamp para interrupção de fluxo e ordenha | Un | 10 |  |  |  |
| 76 | Sistema de drenagem de tórax 1000ml, nº18:tubular em PVC atóxico, flexível e radiopaco, com frasco estéril em PVC rígido e transparente, graduação em relevo a cada 50ml;extensão em PVC translúcido, clamp para interrupção de fluxo e ordenha | Un | 10 |  |  |  |
| 77 | Sistema de drenagem de tórax 1000ml, nº22:tubular em PVC atóxico, flexível e radiopaco, com frasco estéril em PVC rígido e transparente, graduação em relevo a cada 50ml;extensão em PVC translúcido, clamp para interrupção de fluxo e ordenha | Un | 10 |  |  |  |
| 78 | Sistema de drenagem de tórax 1000ml, nº32:tubular em PVC atóxico, flexível e radiopaco, com frasco estéril em PVC rígido e transparente, graduação em relevo a cada 50ml;extensão em PVC translúcido, clamp para interrupção de fluxo e ordenha | Un | 10 |  |  |  |
| 79 | Sistema de drenagem de tórax 1000ml, nº38:tubular em PVC atóxico, flexível e radiopaco, com frasco estéril em PVC rígido e transparente, graduação em relevo a cada 50ml;extensão em PVC translúcido, clamp para interrupção de fluxo e ordenha | Un | 10 |  |  |  |
| 80 | Sistema de drenagem de tórax 500ml, nº36:tubular em PVC atóxico, flexível e radiopaco, com frasco estéril em PVC rígido e transparente, graduação em relevo a cada 50ml;extensão em PVC translúcido, clamp para interrupção de fluxo e ordenha | Un | 10 |  |  |  |
| 81 | Solução de acido acético 2% | Un | 20 |  |  |  |
| 82 | Solução de lugol-2% | Un | 20 |  |  |  |
| 83 | Sonda de aspiração traqueal nº04, descartável, transparente, confeccionada com material atóxico PVC,maleável, siliconizado, estéril,apirogenico, com 2 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual | Un | 100 |  |  |  |
| 84 | Sonda de aspiração traqueal nº06, descartável, transparente, confeccionada com material atóxico PVC, maleável, siliconizado, estéril, apirogenico, com 2 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual | Un | 100 |  |  |  |
| 85 | Sonda de aspiração traqueal nº18, descartável, transparente, confeccionada com material atóxico PVC,maleável, siliconizado, estéril,apirogenico, com 2 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual | Un | 100 |  |  |  |
| 86 | Sonda de aspiração traqueal nº22, descartável, transparente, confeccionada com material atóxico PVC,maleável, siliconizado, estéril,apirogenico, com 2 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual | Un | 100 |  |  |  |
| 87 | Sonda de aspiração traqueal nº24, descartável, transparente, confeccionada com material atóxico PVC,maleável, siliconizado, estéril,apirogenico, com 2 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual | Un | 100 |  |  |  |
| 88 | Sonda endotraqueal 3,0 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal,com marcadores de graduação em centímetro,disponível com balão.Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação | Un | 20 |  |  |  |
| 89 | Sonda endotraqueal 3,5 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal,com marcadores de graduação em centímetro,disponível com balão.Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação | Un | 20 |  |  |  |
| 90 | Sonda endotraqueal 4,0 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal,com marcadores de graduação em centímetro,disponível com balão.Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação | Un | 20 |  |  |  |
| 91 | Sonda endotraqueal 4,5 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal,com marcadores de graduação em centímetro,disponível com balão.Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação | Un | 20 |  |  |  |
| 92 | Sonda endotraqueal 5,0 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal,com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão.Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação | Un | 20 |  |  |  |
| 93 | Sonda endotraqueal 5,5 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal,com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão.Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação | Un | 20 |  |  |  |
| 94 | Sonda endotraqueal 6,0 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal,com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão.Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação | Un | 30 |  |  |  |
| 95 | Sonda endotraqueal 6,5 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal,com marcadores de graduação em centímetro,disponível com balão.Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação | Un | 30 |  |  |  |
| 96 | Sonda endotraqueal 7,0 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal,com marcadores de graduação em centímetro,disponível com balão.Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação | Un | 40 |  |  |  |
| 97 | Sonda endotraqueal 7,5 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal,com marcadores de graduação em centímetro,disponível com balão.Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação | Un | 50 |  |  |  |
| 98 | Sonda endotraqueal 8,0 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal,com marcadores de graduação em centímetro,disponível com balão.Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação | Un | 50 |  |  |  |
| 99 | Sonda endotraqueal 8,5 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal,com marcadores de graduação em centímetro,disponível com balão.Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação | Un | 20 |  |  |  |
| 100 | Sonda foley nº10; 2 vias,com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados,válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas,funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores,diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS | Un | 10 |  |  |  |
| 101 | Sonda foley nº14; 3 vias,com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados,válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas,funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores,diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS | Un | 20 |  |  |  |
| 102 | Sonda foley nº16; 3 vias,com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados,válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas,funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores,diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS | Un | 60 |  |  |  |
| 103 | Sonda foley nº18; 3 vias,com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados,válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas,funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores,diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS | Un | 50 |  |  |  |
| 104 | Sonda nasogastrica longa nº04 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral,embalado individualmente conforme normas do MS. | Un | 30 |  |  |  |
| 105 | Sonda nasogastrica longa nº06 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral,embalado individualmente conforme normas do MS. | Un | 30 |  |  |  |
| 106 | Sonda nasogastrica longa nº08 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral,embalado individualmente conforme normas do MS. | Un | 30 |  |  |  |
| 107 | Sonda nasogastrica longa nº10(tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral,embalado individualmente conforme normas do MS. | Un | 30 |  |  |  |
| 108 | Sonda nasogastrica longa nº12 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral,embalado individualmente conforme normas do MS. | Un | 30 |  |  |  |
| 109 | Sonda nasogastrica longa nº14 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral,embalado individualmente conforme normas do MS. | Un | 30 |  |  |  |
| 110 | Sonda nasogastrica longa nº16 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral,embalado individualmente conforme normas do MS. | Un | 30 |  |  |  |
| 111 | Sonda nasogastrica longa nº18 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral,embalado individualmente conforme normas do MS. | Un | 30 |  |  |  |
| 112 | Sonda nasogastrica longa nº20 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral,embalado individualmente conforme normas do MS. | Un | 30 |  |  |  |
| 113 | Sonda nasogastrica longa nº22 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral,embalado individualmente conforme normas do MS. | Un | 500 |  |  |  |
| 114 | Sonda para alimentação enteral, tamanho 12. Confeccionada em poliuretano macio, radiopaca, atraumática e com orificios laterais salteados, flexivel, estéril, pré- lubrificada internamente com silicone médico. Ponta de tungstênio, com flexibilidade adequada, marcas de medidas em sua extensão,conexão universal(adaptador para equipo de infusão convencional e /ou seringa),com fio guia descartável de aço inoxidável,com ponteira de mola flexível.Comprimento aproximado 1,20m. Resistente a fadiga por flexão ou tração. Contraste radiopaco para localização.Ponteira não reativa a fluidos gástricos,para facilitar a migração por peristaltismo.Não provocar irritação.Ótima aceitação pelo organismo,mesmo em longa permanência. Apresentar registro no Ministério da Saúde | Un | 100 |  |  |  |
| 115 | Sonda uretral nº08,descartável,tipo nelaton, siliconizado,orifício único distal, estéril, apirogênica, embalada individualmente conforme normas do MS | Un | 2.000 |  |  |  |
| 116 | Soro fisiológico 0,9% 100ml - sistema fechado | Un | 5.000 |  |  |  |
| 117 | Soro glicosado 5% 1000ml - sistema fechado | Un | 100 |  |  |  |
| 118 | Soro ringer com lactato 1000ml - sistema fechado | Un | 100 |  |  |  |
| 119 | Soro ringer com lactato 500ml - sistema fechado | Un | 200 |  |  |  |
| Itens exclusivos para microempresas e empresas de pequeno porte |
| Item | Descrição | Unid | Qtidade Estimada | Marca | Valor Unitário Ofertado | Valor Subtotal |
| 120 | Soro ringer simples 500ml - sistema fechado | Un | 100 |  |  |  |
| 121 | Teste rápido em tira para detecção qualitativa de gonodotrofina corionica humana (hCG) na urina ou soro. Caixa com 100 unidades | Cx | 12 |  |  |  |
| 122 | Touca descartável com elástico com 100 unidades | Cx | 20 |  |  |  |
| 123 | Trocador de calor e umidade com filtro bacteriano/viral | Un | 50 |  |  |  |
| 124 | Tubo vacutainer amarelo com gel – 10 ml | Cx | 20 |  |  |  |
| 125 | Tubo vacutainer EDTA roxo – 4 ml | Cx | 15 |  |  |  |
| 126 | Tubo vacutainer fluoreto potássio cinza – 4ml | Cx | 6 |  |  |  |
| 127 | Vaselina sólida branca | Kg | 2 |  |  |  |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA |  |
| Valor total da proposta (por extenso) |

I – O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura dos envelopes nº 2 (proposta).

II – Declaramos que o VALOR DE CADA ÍTEM E O TOTAL DA PROPOSTA é irreajustável, e nele estão incluídos:

- os tributos, fretes, alimentação, estadia, encargos sociais;

- as despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza; e,

- todos os componentes de custo dos bens necessários à perfeita satisfação do objeto desta licitação.

III – Declaramos, ainda, conhecer integralmente os termos do Edital do Pregão nº 74/2018 e seus anexos, aos quais nos sujeitamos.

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: ENDEREÇO: CEP: FONE: FAX: E-MAIL: CNPJ:

_______________________, _____ de _________________ de 2.018.

(CIDADE)

____________________________

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

| NOME COMPLETO: | CARGO: |
| --- | --- |

PESSOA CREDENCIADA OU AUTORIZADA PARA ASSINAR O FUTURO CONTRATO

| NOME COMPLETO: | CARGO: |
| --- | --- |
|  | CPF: |
|  | RG: |

Nota: O proponente deverá rubricar a 1a via desta planilha/proposta.

MODELO -  A PROPOSTA DEVE SER EMITIDA EM PAPEL TIMBRADO  DA EMPRESA LICITANTE