ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Pregão Nº 34/2019

PROC. SA/DL Nº  54/2019

- A presente Planilha de Proposta deve ser utilizada pelo licitante, bastando preenche-la nos campos próprios e será considerada para todos os efeitos, como sua proposta comercial. Depois de assinada, deve ser colocada no envelope n° 01 “Proposta” de que trata o capítulo 4.1 do Edital.

- A parte sombreada correspondente às exigências da Administração Municipal. A parte não sombreada é destinada ao licitante para apresentar sua cotação, como por exemplo, marca do produto, preços e para identificar o proponente.

- Caso o espaço destinado à indicação da marca, tipo ou procedência do produto for insuficiente, o proponente poderá valer-se do verso deste formulário.

Apresentamos nossa proposta para o registro de preço de materiais de enfermagem, a seguir relacionado, de conformidade com as regras editalícias estabelecidas no edital pertinente:

| Itens aberto à participação de todas licitantes interessadas |
| --- |
| Item | Descrição | Unid | Qtidade Estimada | Marca | Valor Unitário Ofertado | Valor Subtotal |
| 1 | Abaixador de língua de madeira, com ponta arredondada. pacote com 100 unidades | Pct | 300 |  |  |  |
| 2 | Absorvente intimo higiênico – pacote com 8 unidades | Pct | 70 |  |  |  |
| 3 | Água destilada 500 ml | Frasco | 100 |  |  |  |
| 4 | Água destilada para injeção – 10 ml | Unid | 8000 |  |  |  |
| 5 | Água destilada para injeção - 5ml | Unid | 12000 |  |  |  |
| 6 | Água oxigenada 10V-1 litro | Litro | 100 |  |  |  |
| 7 | Agulha descartável 13 x 4,5; hipodérmica,corpo de aço inoxidável biselado,canhão em plastico,provida de protetor,esterilizada a oxido de etileno,embalada individualmente cx c/100 unidades | Cx | 600 |  |  |  |
| 8 | Agulha descartável 20 x 5,5 ;hipodérmica,corpo de aço inoxidável biselado,canhão em plastico,provida de protetor,esterilizada a oxido de etileno,embalada individualmente cx c/100 unidades | Cx | 100 |  |  |  |
| 9 | Agulha descartável 25 x 7 ;hipodérmica,corpo de aço inoxidável biselado,canhão em plastico,provida de protetor,esterilizada a oxido de etileno,embalada individualmente cx c/100 unidades | Cx | 400 |  |  |  |
| 10 | Agulha descartável 25 x 8;hipodérmica,corpo de aço inoxidável biselado,canhão em plastico,provida de protetor,esterilizada a oxido de etileno,embalada individualmente cx c/100 unidades | Cx | 400 |  |  |  |
| 11 | Agulha descartável 30 x 7;hipodérmica,corpo de aço inoxidável biselado,canhão em plastico,provida de protetor,esterilizada a oxido de etileno,embalada individualmente cx c/100 unidades | Cx | 200 |  |  |  |
| 12 | Agulha descartável 40 x 12;hipodérmica,corpo de aço inoxidável biselado,canhão em plastico,provida de protetor,esterilizada a oxido de etileno,embalada individualmente cx c/100 unidades | Cx | 120 |  |  |  |
| 13 | Agulha para aplicação de insulina com caneta 5mm x 0,25mm com 100 unidades | Cx | 100 |  |  |  |
| 14 | Agulha para aplicação de insulina com caneta 8mm x 0,25mm com 100 unidades | Cx | 24 |  |  |  |
| 15 | Agulha para coleta em tubo vacutainer 25x 8, cx com 100 unidades | Cx | 20 |  |  |  |
| 16 | Álcool 70% - frasco tipo almotolia 100 ml | Unid | 500 |  |  |  |
| 17 | Álcool 70%-litro para desinfecção | Litro | 1000 |  |  |  |
| 18 | Algodão em bola, composto 100% fibras naturais, macio, absorvente, branco, pacote com 95 gramas | Pct | 1000 |  |  |  |
| 19 | Algodão hidrófilo em rolo, com 500 gramas, macio e super absorvente, composto por fibras naturais,100% puro | Rolo | 100 |  |  |  |
| 20 | Aparelho de barbear, com duas laminas, fita lubrificante, cabo anatômico, uso individual | Unid | 500 |  |  |  |
| 21 | Aparelho de esfignomanometro para adulto completo, composto de manometro mecanico tipo relogio, com mostrador graduado em mmhg, braçadeira com fecho em metal, confeccionada em lona de algodao e ou nylon, resistente, flexivel e se molda facilmente ao braço, manguito e perafabricados sem emendas de subpeças, com borracha especial que recebe tratamento termico, recozimento e polimento, apresentam resistencia e perfeita vedaçao, acondicionada em bolsa apropriada, embalagem individual, com certificado do INMETRO e selo da ABNT | Unid | 150 |  |  |  |
| 22 | Aparelho de esfignomanometro para obeso completo, composto de manometro mecanico tipo relogio, com mostrador graduado em mmHg, braçadeira com fecho de metal, confeccionada em lona de algodao, resistente, flexivel e se molda facilmente ao braço, manguito e perafabricados sem emendas de subpeças, com borracha especial que recebe tratamento termico, recozimento e polimento, apresentam resistencia e perfeita vedaçao, acondicionada em bolsa apropriada, embalagem individual, com certificado do INMETRO e selo da ABNT | Unid | 25 |  |  |  |
| 23 | Aparelho para medir pressão arterial aneróide infantil,com braçadeira em velcro, tecido anti alérgico ou nylon,resistente,flexível,moldável facilmente ao braço,braçadeira que pode variar De 13 a 19cm.O fecho deverá ser em velcro,a câmara interna devera ser de borracha sintética.O manômetro deverá ser fundo de cor clara,com numeração bem visível, resistente, dotado de blindagem protetora contra desregulagens ou choque,certificadoPelo INMETRO .A pêra deverá ser de material resistente e maleável,tendo válvula de escape e pressão confeccionada em metal.O material deverá ser de primeira qualidade e acondicionado em estojo. Garantia mínima de 1 ano,procedência nacional.Registro no MS | Unid | 10 |  |  |  |
| 24 | Atadura de algodão ortopédico 10cmx1,8cm;confeccionada em manta de algodão cru, hidrofóbio,enrolado em papel resistente-pacote com 12 unidades | Unid | 600 |  |  |  |
| 25 | Atadura de algodão ortopédico 15cmx1,8cm;confeccionada em manta de algodão cru, hidrofóbio,enrolado em papel resistente-pacote com 12 unidades | Unid | 1400 |  |  |  |
| 26 | Atadura de algodão ortopédico 20cmx1,8cm;confeccionada em manta de algodão cru, hidrofóbio,enrolado em papel resistente-pacote com 12 unidades | Unid | 600 |  |  |  |
| 27 | Atadura de crepe 10cm x1,80m-13 fios,100% algodão-pcte com 12 unidades (amostra) | Pct | 1500 |  |  |  |
| 28 | Atadura de crepe 15cm x1,80m-13 fios,100% algodão-pcte com 12 unidades (amostra) | Pct | 1200 |  |  |  |
| 29 | Atadura de crepe 20cm x1,80m-13 fios,100% algodão-pcte com 12 unidades (amostra) | Pct | 500 |  |  |  |
| 30 | Atadura gessada 06cmx2m | Unid | 200 |  |  |  |
| 31 | Atadura gessada 10cm x3m | Unid | 700 |  |  |  |
| 32 | Atadura gessada 15 cm x3m | Unid | 600 |  |  |  |
| 33 | Atadura gessada 20 cmx4 m | Unid | 350 |  |  |  |
| 34 | Bandagem impregnada com pasta contendo óxido de zinco, glicerol, óleo de rícino, água deionizada e goma acácia ,embalada individualmente em envelope PET/PE leitoso, registro na ANVISA como correlato classe de risco III (produtos destinados a ser usados principalmente em feridas que tenham produzido ruptura da derme e que somente podem cicatrizar por segunda intenção), medindo: 10,2 cm x 9,14 m. (amostra) | Unid | 700 |  |  |  |
| 35 | Benzina - frasco de 1.000ml | Litro | 6 |  |  |  |
| 36 | Bolsa coletora de urina com cordão com capacidade de 2000 ml c/ 100 unidades | Pct | 15 |  |  |  |
| 37 | Bolsa de colostomia 70mm | Unid | 150 |  |  |  |
| 38 | Cabo paciente 10 vias para ECG com rabicho, correspondente ao aparelho dixtal | Unid | 6 |  |  |  |
| 39 | Cadarço sarjado branco - rolo com 10 metros | Rolo | 50 |  |  |  |
| 40 | Caneta hidrográfica Hi Tecpoint Preta 0.5mm Pilot | Unid | 60 |  |  |  |
| 41 | Canula shiley nº 4 com cuff | Unid | 15 |  |  |  |
| 42 | Cateter intravenoso nº 14 com dispositivo de segurança do tipo por fora da agulha, agulha siliconizada com bisel triangulado trifacetado, cateter em biomaterial vialon que reduz a ocorrência de flebite, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o momento do uso, de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma das mãos, conector luer lok, translúcido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal, permite segura conexão ao equipo e facilita a identificação do calibre, favorece fixação através do ponto cirurgico e rápida visualização do refluxo sanguíneo. dispositivo de segurança acionado pelo usuário (técnica ativa), com reencape instantâneo e total da agulha, proteção de todo comprimento da agulha, evitando o contato com o sangue pós-punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do porfissional de saúde. a empresa vencedora deverá dispor de profissional técnico que possa ministrar treinamento, conforme determina portaria 1748. | Cx | 12 |  |  |  |
| 43 | Cateter intravenoso nº 16 com dispositivo de segurança do tipo por fora da agulha, agulha siliconizada com bisel triangulado trifacetado, cateter em biomaterial vialon que reduz a ocorrência de flebite, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o momento do uso, de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma das mãos, conector luer lok, translúcido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal, permite segura conexão ao equipo e facilita a identificação do calibre, favorece fixação através do ponto cirurgico e rápida visualização do refluxo sanguíneo. dispositivo de segurança acionado pelo usuário (técnica ativa), com reencape instantâneo e total da agulha, proteção de todo comprimento da agulha, evitando o contato com o sangue pós-punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do porfissional de saúde. a empresa vencedora deverá dispor de profissional técnico que possa ministrar treinamento, conforme determina portaria 1748. | Cx | 24 |  |  |  |
| 44 | Cateter intravenoso nº 18 com dispositivo de segurança do tipo por fora da agulha, agulha siliconizada com bisel triangulado trifacetado, cateter em biomaterial vialon que reduz a ocorrência de flebite, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o momento do uso, de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma das mãos, conector luer lok, translúcido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal, permite segura conexão ao equipo e facilita a identificação do calibre, favorece fixação através do ponto cirurgico e rápida visualização do refluxo sanguíneo. dispositivo de segurança acionado pelo usuário (técnica ativa), com reencape instantâneo e total da agulha, proteção de todo comprimento da agulha, evitando o contato com o sangue pós-punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do porfissional de saúde. a empresa vencedora deverá dispor de profissional técnico que possa ministrar treinamento, conforme determina portaria 1748. | Cx | 10 |  |  |  |
| 45 | Cateter intravenoso nº 20 com dispositivo de segurança do tipo por fora da agulha, agulha siliconizada com bisel triangulado trifacetado, cateter em biomaterial vialon que reduz a ocorrência de flebite, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o momento do uso, de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma das mãos, conector luer lok, translúcido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal, permite segura conexão ao equipo e facilita a identificação do calibre, favorece fixação através do ponto cirurgico e rápida visualização do refluxo sanguíneo. dispositivo de segurança acionado pelo usuário (técnica ativa), com reencape instantâneo e total da agulha, proteção de todo comprimento da agulha, evitando o contato com o sangue pós-punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do porfissional de saúde. a empresa vencedora deverá dispor de profissional técnico que possa ministrar treinamento, conforme determina portaria 1748. | Cx | 80 |  |  |  |
| 46 | Cateter intravenoso nº 22 com dispositivo de segurança do tipo por fora da agulha, agulha siliconizada com bisel triangulado trifacetado, cateter em biomaterial vialon que reduz a ocorrência de flebite, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o momento do uso, de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma das mãos, conector luer lok, translúcido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal, permite segura conexão ao equipo e facilita a identificação do calibre, favorece fixação através do ponto cirurgico e rápida visualização do refluxo sanguíneo. dispositivo de segurança acionado pelo usuário (técnica ativa), com reencape instantâneo e total da agulha, proteção de todo comprimento da agulha, evitando o contato com o sangue pós-punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do porfissional de saúde. a empresa vencedora deverá dispor de profissional técnico que possa ministrar treinamento, conforme determina portaria 1748. | Cx | 80 |  |  |  |
| 47 | Cateter intravenoso nº 24 com dispositivo de segurança do tipo por fora da agulha, agulha siliconizada com bisel triangulado trifacetado, cateter em biomaterial vialon que reduz a ocorrência de flebite, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o momento do uso, de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma das mãos, conector luer lok, translúcido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal, permite segura conexão ao equipo e facilita a identificação do calibre, favorece fixação através do ponto cirurgico e rápida visualização do refluxo sanguíneo. dispositivo de segurança acionado pelo usuário (técnica ativa), com reencape instantâneo e total da agulha, proteção de todo comprimento da agulha, evitando o contato com o sangue pós-punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do porfissional de saúde. a empresa vencedora deverá dispor de profissional técnico que possa ministrar treinamento, conforme determina portaria 1748. | Cx | 80 |  |  |  |
| 48 | Cateter masculino CH 10, tipo speedcath, instantaneamente pronto para o uso, revestimento hidrófilico exclusivo e orifícios polidos, uso único, embalados individualmente | Unid | 6300 |  |  |  |
| 49 | Cateter tipo óculos para oxigênio | Unid | 1200 |  |  |  |
| 50 | Cateter venoso central duplo lúmen (7Fr x 20 cm) | Unid | 12 |  |  |  |
| 51 | Clorexedina 2% solução alcoolica almotolia 100ml | Fr | 600 |  |  |  |
| 52 | Clorexedina 2% solução aquosa almotolia 100ml | Fr | 600 |  |  |  |
| 53 | Clorexedina 2% solução degermante almotolia 100ml | Fr | 600 |  |  |  |
| 54 | Coletor de material infectante, perfurante, cortante – 03 litros - produzido conforme NBR 13853 amostra | Unid | 150 |  |  |  |
| 55 | Coletor de material infectante, perfurante, cortante – 13 litros - produzido conforme NBR 13853 amostra | Unid | 600 |  |  |  |
| 56 | Coletor de urina aberto – frasco com 1.200 ml | Unid | 130 |  |  |  |
| 57 | Coletor de urina de perna sistema fechado com 500 ml - valvula anti refluxo, conector de entrada e saída de drenagem, tiras elasticas para fixação na perna, com regulagem, torneira de escoamento de fluídos na parte inferior | Unid | 200 |  |  |  |
| 58 | Coletor de urina infantil unisex - não estéril- descartável - pacote com 10 unidades | Pct | 30 |  |  |  |
| 59 | Coletor de urina sistema fechado 2000ml, com pinça corta fluxo, valvula anti refluxo, alça de sustentação, tira de transporte, tubo de esvaziamento, tubo extensor, conector universal com tampa. | Unid | 1000 |  |  |  |
| 60 | Coletor universal | Unid | 15000 |  |  |  |
| 61 | Compressa de gase hidrófila com 8 camadas, 5 dobras, 11 fios (7,5 x 7,5), pacote com 500 unidades, não estéril. Apresentar amostra | Pct | 3000 |  |  |  |
| 62 | Compressa de gase hidrófila,estéril confeccionada com fios 100% algodão em tecido tipo tela,com 8 camadas e 5 dobras com dimensão de 7,5x7,5cm quando fechadas e 15x30cm, quando abertas,com 11 fios/cm2.São alvejadas,purificadas e isentas de impurezas,substancias gordurosas,amido,corantes corretivos,alvejantes ópticos.São também inodoras e insípidas.Sua esterilização é feita por irradiação gama ou por oxido de etileno.Pode ou não Conter filamento radiopaco.Tem como finalidade absorver líquidos ou secreções,limpar E cobrir ferimentos e curativos em geral,nos quais a presença de microorganismos ou Qualquer tipo de impureza não é tolerável.Pacote c/ 10 unidades,Apresentar amostra | Pct | 30000 |  |  |  |
| 63 | Compressa de gase tipo queijo 91cm x 50 m | Rolo | 15 |  |  |  |
| 64 | Curativo anti-septico cx com 35 unidades | Cx | 700 |  |  |  |
| 65 | Curativo de carvão ativado, cobertura primária estéril para ferimentos, composta por carvão ativado, impregnado com prata, de tecido, prenssado entre duas camadas de rayon/poliamida, recortável. Embalagem original integra que permita abertura e transferencia com tecnica asseptica até o momento de sua utilização e proteção adequada do produto após abertura. | Unid | 200 |  |  |  |
| 66 | Curativo de hidrocolóide semitransparente, absorvente, hipoalergênico, estéril por radiação gama, composto por uma camada interna autoadesiva contendo hidrocolóide (carboximetilcelulose sódica), poliisobutileno, conservantes e uma camada externa de filme de poliuretano. Possui dois liners de papel siliconizado que formam abas e permitem a aplicação asséptica do curativo, embalado individualmente em envelope PET/papel cirúrgico nos tamanho 20x20 cm. | Unid | 300 |  |  |  |
| 67 | Curativo de hidrocolóide semitransparente, fino, absorvente, hipoalergênico, estéril por radiação gama, composto por uma camada interna autoadesiva contendo hidrocolóide (carboximetilcelulose sódica), poliisobutileno, | Unid | 300 |  |  |  |
| 68 | Curativo de hidrocolóide semitransparente, ultra fino, absorvente, hipoalergênico, estéril por radiação gama, composto por uma camada interna autoadesiva contendo hidrocolóide (carboximetilcelulose sódica), poliisobutileno, | Unid | 300 |  |  |  |
| 69 | Curativo redondo estéril, anti-alergico, para estancamento de sangue após a coleta, composição tecido não tecido, de poliester com algodão natural, com registro no MS, de uso único, caixa com 500 unidades. | Cx | 50 |  |  |  |
| 70 | Detergente desincrustante,enzimático,não corrosivo,de rápida ação e com alto poder de Limpeza.Deve conter protease,PH neutro e não provocar corrosão do instrumental;possuir Rápida ação detergente e desincrustante - pote de 1 kg | Kg | 50 |  |  |  |
| 71 | Detergente enzimático de alta eficácia limpadora, destinado a dissolver e digerir matéria orgânica(sangue,puz,muco,tecidos corpóreos) e outras sujidades aderidas a instrumentais. Compatível com limpeza manual e automática (lavadoras automáticas e ultrassonicas), Com materiais delicados, inclusive instrumentos anodizados, devido a sua especial combinação tenso ativa, enzimas e ph.Não espumante,PH neutro,não irritante,não corrosivo,Aumenta a vida útil dos materiais,além de ser biodegradável | Litro | 120 |  |  |  |
| 72 | Dispositivo de uso único, descartável, apresentado calibre 21G embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas contendo 100 unidades cada; protetor da agulha: Garante a integridade da agulha até o momento do uso; asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico: Permite a visualização do refluxo sangüíneo e/ou medicamento infundido, conector fêmea Luer-LokTM codificado por cores, paredes finas, produto com validade, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.(amostra) | Cx | 30 |  |  |  |
| 73 | Dispositivo de uso único, descartável, apresentado calibre23G embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas contendo 100 unidades cada; protetor da agulha: Garante a integridade da agulha até o momento do uso; asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico: Permite a visualização do refluxo sangüíneo e/ou medicamento infundido, conector fêmea Luer-LokTM codificado por cores, paredes finas, produto com validade, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. | Cx | 180 |  |  |  |
| 74 | Dispositivo de uso único, descartável, apresentado calibre27G embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas contendo 100 unidades cada; protetor da agulha: Garante a integridade da agulha até o momento do uso; asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico: Permite a visualização do refluxo sangüíneo e/ou medicamento infundido, conector fêmea Luer-LokTM codificado por cores, paredes finas, produto com validade, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. | Cx | 15 |  |  |  |
| 75 | Dispositivo para incontinência urinária nº 5 pacote com 4 unidades | Pct | 84 |  |  |  |
| 76 | Eletrodos para E.C.G. AG/AGCL, com gel | Unid | 20000 |  |  |  |
| 77 | Equipo de alimentacao enteral CONEXÃO ESCALONADO Lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução. Câmara flexível para visualização gotejamento. Extensão em PVC azul (evita conexão acidental com acesso venoso). - Controlador de fluxo ( gotejamento ) tipo pinça rolete.Conexão escalonado específico para administração de soluções enterais. | Unid | 1.200 |  |  |  |
| 78 | Equipo macro gotas para soluções parenterais indicado para fluidoterapia,pinça perfurante em PVC,com tampa protetora;câmara de gotejamento flexível com entrada de ar filtrado; Tubo em PVC com 150cm,transparente e flexível,controlador de fluxo do tipo pinça rolete. Injetor em ```Y``,conexão tipo Luer, atóxico,apirogenico,atraumatico e descartável,em Balados individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala.Esterilizado em Oxido de etileno. | Unid | 20000 |  |  |  |
| 79 | Equipo para dieta na cor azul NR 35,com ponta escalonada,copo gotejador com entrada de ar,medida de no mínimo 1,5mt | Unid | 12000 |  |  |  |
| 80 | Escova endo-cervi cal ginecológica estéril – embalagem individual | Unid | 2000 |  |  |  |
| 81 | Esparadrapo 10 x 4,5 mt, com capa, em rolo, fabricado em tecido 100% algodão, com uma camada de impermeabilização em uma das faces e uma camada de adesivo a base de oxido de zinco, borracha natural e resinas na outra face, apresentando bobinado em carreter plástico, com capa de plastico com identificação do produto, marca e nome do fabricante, de procedencia nacional, com registro no ministerio da saúde ou anvisa com validade mínima de 1 ano a partir da data da entrega | Unid | 500 |  |  |  |
| 82 | Espátula de Ayres – pacote com 100 unidades | Pct | 30 |  |  |  |
| 83 | Especulo descartável - M embalado individualmente com data de validade | Unid | 2000 |  |  |  |
| 84 | Especulo descartável - P embalado individualmente com data de validade | Unid | 2.000 |  |  |  |
| 85 | Estetoscópio adulto. Especificações Técnicas Mínimas: Olivas em silicone transparente com acabamento sem rebarbas, conjunto biauricular em metal cromado, flexível na curvatura do tubo Y, auscultador simples, adulto, com diafragma de alta sensibilidade. Tubo Y em plásticos na cor preta | Unid | 50 |  |  |  |
| 86 | Éter sulfúrico (litro) | Litro | 10 |  |  |  |
| 87 | Fio catgut cromado 2.0 com agulha – caixa com 24 unidades | Cx | 5 |  |  |  |
| 88 | Fio catgut cromado 3.0 com agulha – caixa com 24 unidades | Cx | 5 |  |  |  |
| 89 | Fio catgut cromado 4.0 com agulha – caixa com 24 unidades | Cx | 2 |  |  |  |
| 90 | Fio catgut cromado 5.0 com agulha – caixa com 24 unidades | Cx | 3 |  |  |  |
| 91 | Fio Catgut simples 2.0 com agulha – caixa com 24 unidades | Cx | 2 |  |  |  |
| 92 | Fio Catgut simples 3.0 com agulha – caixa com 24 unidades | Cx | 3 |  |  |  |
| 93 | Fio Catgut simples 4.0 com agulha – caixa com 24 unidades | Cx | 2 |  |  |  |
| 94 | Fio Catgut simples 5.0 com agulha – caixa com 24 unidades | Cx | 4 |  |  |  |
| 95 | Fio guia para intubação autoclavável adulto | Unid | 30 |  |  |  |
| 96 | Fio guia para intubação autoclavável infantil | Unid | 10 |  |  |  |
| 97 | Fio mononylon preto 2,0 com agulha – caixa com 24 unidades | Cx | 15 |  |  |  |
| 98 | Fio mononylon preto 3,0 com agulha – caixa com 24 unidades | Cx | 45 |  |  |  |
| 99 | Fio mononylon preto 4,0 com agulha – caixa com 24 unidades | Cx | 60 |  |  |  |
| 100 | Fio mononylon preto 5,0 com agulha – caixa com 24 unidades | Cx | 20 |  |  |  |
| 101 | Fio mononylon preto 6,0 com agulha – caixa com 24 unidades | Cx | 20 |  |  |  |
| 102 | Fita adesiva para autoclave com indicador de temperatura, medindo 19mm de largura e 30 m de comprimento,confeccionada em papel crepado que aceite escrita para identificação do material, recoberto de substância adesiva uniformemente distribuídas, com aderência eficiente e duradoura, porém, de fácil remoção,sem rasgar,deixar resíduos ou manchas na superfície,capaz de resistir a umidade e as condições térmicas da autoclavagem, com marcação termossensível,em forma de listas diagonais impressas com tinta especial, que se tornem marrom ou pretas, quando submetidas as temperaturas utilizadas na esterilização em autoclave.enrolada em anel rígido.deve ser armazenada em emperatura ambiente, sem que haja alteração do produto. embalada conforme a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. o prazo de validade mínima de 1ano a partir da data de entrega. | Unid | 250 |  |  |  |
| 103 | Fita adesiva branca medindo 19mm de largura e 50m de comprimento, confeccionada em papel crepado que aceite escrita para identificação do material, recoberto de substância adesiva uniformemente distribuída, com aderência eficiente e duradoura, porém, de fácil remoção, sem rasgar, sem deixar resíduos ou manchas na superfície, capaz de resistir á umidade e as condições térmicas da autoclavagem. enrolada em anel rígido. deve ser armazenada em temperatura ambiente, sem que haja alteração do produto. embalado, conforme a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. o prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | Unid | 1600 |  |  |  |
| 104 | Fixador citológico 100ml spray, Frasco de alumínio e sistema aerossol com 100 ml, Composição: Álcool Etílico, Polietileno Glicol, Água Purificada e Propelente Butano | Fr | 40 |  |  |  |
| 105 | Formol 37% (litro) | Litro | 12 |  |  |  |
| 106 | Frasco fracionador de soluções enterais descartável – 300 ml | Unid | 8000 |  |  |  |
| 107 | Garrote torniquete em látex | Unid | 100 |  |  |  |
| 108 | Gel contact para ECG + ultrassonografia - frasco 250 gramas | Fr | 120 |  |  |  |
| 109 | Gel contact para ECG + ultrassonografia - galão com 5 litros | Galão | 40 |  |  |  |
| 110 | Glicerina clister 12% – 500 ml | Fr | 200 |  |  |  |
| 111 | Haste flexível cx com 50 unidades | Cx | 100 |  |  |  |
| 112 | Hipoclorito de sódio 1% - 1000ml | Litro | 500 |  |  |  |
| 113 | Kit mascara aerossol completo com cabo extensor para oxigenio adulto | Kit | 100 |  |  |  |
| 114 | Kit mascara aerossol completo com cabo extensor para oxigenio infantil | Kit | 100 |  |  |  |
| 115 | Lamina de bisturi nº 11- caixa com 100 unid | Cx | 10 |  |  |  |
| 116 | Lamina de bisturi nº 15 - caixa com 100 unid | Cx | 15 |  |  |  |
| 117 | Lamina de bisturi nº 22 -caixa com 100 unid | Cx | 15 |  |  |  |
| 118 | Lamina de vidro ponta fosca 26x76 mm espessura 1,2 a 1,4 mm com 50 unidades | Cx | 50 |  |  |  |
| 119 | Lampada para laringoscopio 19mm | Unid | 500 |  |  |  |
| 120 | Lanceta estéril e descartável para punção digital confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, embutido firmemente em corpo plástico ou material compativel, calibre 28G, compatível com a maioria dos lancetadores caixa com 100 unidades. | Cx | 500 |  |  |  |
| 121 | Lanterna clínica, iluminação LED de 2,2v, confeccionada em metal leve tipo aço, iluminação brilhante tipo halogenico, botão liga e desliga alimentação através de duas pilhas AAA | Unid | 100 |  |  |  |
| 122 | Lençol descartável com elástico, confeccionado em TNT, 100% polipropileno, gramatura 20mg/m², medindo 200 x 70 cm embalagem com 10 unidades | Pct | 300 |  |  |  |
| 123 | Lençol descartável com elástico, confeccionado em TNT, 100% polipropileno, gramatura 40mg/m², medindo 200 x 0,90 embalagem com 10 unidades | Pct | 300 |  |  |  |
| 124 | Lençol descartável, em rolo, branco, dimensão aproximada de 70 cm x 50 m, 100% celulose virgem, não estéril. Apresentar amostra | Rolo | 700 |  |  |  |
| 125 | Luva de procedimento em látex G- cx c/100 | Cx | 800 |  |  |  |
| 126 | Luva de procedimento em látex M- cx c/100 | Cx | 1.200 |  |  |  |
| 127 | Luva de procedimento em látex P- cx c/100 | Cx | 1.500 |  |  |  |
| 128 | Luva de procedimento em látex PP - cx c/100 | Cx | 200 |  |  |  |
| 129 | luva de procedimento nitrílica sem talco P azul - cx c/100 | Cx | 200 |  |  |  |
| 130 | luva de procedimento nitrílica sem talco M azul - cx c/100 | Cx | 200 |  |  |  |
| 131 | luva de procedimento nitrílica sem talco G azul - cx c/100 | Cx | 200 |  |  |  |
| 132 | Luva estéril de látex cirúrgica nº 6.5 | Par | 700 |  |  |  |
| 133 | Luva estéril de látex cirúrgica nº 7.0 | Par | 700 |  |  |  |
| 134 | Luva estéril de látex cirúrgica nº 7.5 | Par | 1500 |  |  |  |
| 135 | Luva estéril de látex cirúrgica nº 8.0 | Par | 1000 |  |  |  |
| 136 | Luva estéril de látex cirúrgica nº 8.5 | Par | 300 |  |  |  |
| 137 | Malha tubolar 4 cm | Rolo | 20 |  |  |  |
| 138 | Malha tubolar 6 cm | Rolo | 20 |  |  |  |
| 139 | Malha tubolar 8 cm | Rolo | 30 |  |  |  |
| 140 | Malha tubolar 10 cm | Rolo | 25 |  |  |  |
| 141 | Malha tubolar 15 cm | Rolo | 20 |  |  |  |
| 142 | Mangueira de silicone com diametro interno de 6,0mm e diametro externo de 12,0mm, resistente a altas temperaturas, flexibilidade a baixas temperaturas, Resistência elétrica. Inodoro, insípido, atóxico. Ótima resistência a produtos químicos. | Metro | 100 |  |  |  |
| 143 | Manta térmica (cobertor aluminizada (tamanho 2,10 x 1,40) | Unid | 100 |  |  |  |
| 144 | Mascara alta concentração com reservatório adulto | Unid | 30 |  |  |  |
| 145 | Mascara alta concentração com reservatorio infantil | Unid | 30 |  |  |  |
| 146 | Máscara de proteção descartável N95 | Unid | 100 |  |  |  |
| 147 | Mascara descartável branca, não estéril, com elástico, tripla camada com filtro que proporciona boa eficiência de filtração bacteriana, maior que 95% atóxica, hipoalergenica, 100% polipropileno, não inflamável, isenta de fibra de vidro, sem látex, uso único | Unid | 2.000 |  |  |  |
| 148 | Mascara venturi adulto | Unid | 10 |  |  |  |
| 149 | Mascara venturi infantil | Unid | 10 |  |  |  |
| 150 | Micropore 25mm x 10 mts, constituida de rayon viscoso não trançado, poroso, superficie adesiva impregnada de substancia à base de éter sintético, quimicamente inerte, hipoalergenica, com capa, embalada em carretel plastico de procedencia nacional | Rolo | 2000 |  |  |  |
| 151 | Micropore 50mm x 10 mts, constituida de rayon viscoso não trançado, poroso, superficie adesiva impregnada de substancia à base de éter sintético, quimicamente inerte, hipoalergenica, com capa, embalada em carretel plastico de procedencia nacional | Rolo | 1500 |  |  |  |
| 152 | Oxímetro de pulso digital portátil adulto | Unid | 50 |  |  |  |
| 153 | Oxímetro de pulso digital portátil neonatal | Unid | 15 |  |  |  |
| 154 | Papel grau cirúrgico/filme plástico 10cm x 100mts | Unid | 10 |  |  |  |
| 155 | Papel grau cirúrgico/filme plástico 20 cm x 100 mts | Unid | 10 |  |  |  |
| 156 | Papel grau cirúrgico/filme plástico 30 cm x 100 mts. | Unid | 10 |  |  |  |
| 157 | Papel para E.C.G 58mm X 30mm | Rolo | 50 |  |  |  |
| 158 | Papel para E.C.G 80mm X 30mm | Rolo | 300 |  |  |  |
| 159 | Papel formulário contínuo A4 para impressão de E.C.G | Folha | 5.000 |  |  |  |
| 160 | Pilha 3A | Unid | 100 |  |  |  |
| 161 | Pilha C | Unid | 100 |  |  |  |
| 162 | Placa base flange 70mm | Unid | 150 |  |  |  |
| 163 | Porta agulha Mayo – 14 cm | Unid | 10 |  |  |  |
| 164 | Produto rico em ácidos graxos essenciais (ages), contendo ainda triglicerídeos de cadeia média – tcm vitaminas A e E e lecitina de soja que, em conjunto, agem na hidratação preventiva, além de possuírem propriedades emolientes que protegem a pele e auxiliam no processo de cicatrização de feridas. Com registro na ANVISA como correlato classe de risco III para uso em pele íntegra e tratamento de feridas. Embalagem anti-colabamento. Apresentação 100 ml | Fr | 200 |  |  |  |
| 165 | Protetor solar FPS 50 - oil free, muito resistente à água, loção emulsionada, hipoalergenica, testada dermatologicamente, frasco com 200ml | Fr | 300 |  |  |  |
| 166 | Reanimador manual de silicone autoclavável. Composto por: balão com capacidade de 1.600ml, máscara facial de O2 em silicone adulto, válvula unidirecional (bico de pato), reservatório de O2 adulto e extensão plástica de no mínimo 2 metros. | Kit | 10 |  |  |  |
| 167 | Reanimador manual de silicone autoclavável. Composto por: balão com capacidade de 500ml, máscara facial de O2 em silicone infantil, válvula unidirecional (bico de pato), reservatório de O2 infantil e extensão plástica de no mínimo 2 metros. | Kit | 5 |  |  |  |
| 168 | Seringa hipodérmica, de uso único, estéril com capacidade para 60ml confeccionada em polipropileno (polímero) transparente, não prejudicial à saúde, isenta de látex, com bico tipo luer slip , capaz de garantir conexões seguras e sem azamentos Corpo lubrificado, com escala externa gravada , precisa e visível, com gravação indelével. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar e vazamento, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. | Unid | 200 |  |  |  |
| 169 | Seringa de 1ml com agulha 8mm x 0,3mm c/ 100 unidades | Unid | 50000 |  |  |  |
| 170 | Seringa descartável 1ml- sem agulhas,com bico slip, estéril,confeccionada em policarbonato,cilindro com anel de retenção que evita perda de medicamento durante aspiração - amostra | Unid | 20000 |  |  |  |
| 171 | Seringa hipodérmica de segurança,estéril,descartável, de uso único,para uso geral em procedimentos terapêuticos.Seringa confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro,embolo e graduação ate 10ml.O cilindro é dividido em corpo com silicoinização interna ,bico Luer-Lok,flange e dispositivo de segurança articulado pré acoplado ao corpo da seringa.Ativação do dispositivo de segurança com uma única mão.O embolo é dividido em haste e rolha de borracha.A escala da graduação é de 0,5ml nos traços longos e de 0,1ml nos traços curtos.Esterilizados a oxido de etileno .Selo INMETRO - amostra | Unid | 15.000 |  |  |  |
| 172 | Seringa hipodérmica de segurança,estéril,descartável, de uso único,para uso geral em procedimentos terapêuticos.Seringa confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro,embolo e graduação ate 20ml.O cilindro é dividido em corpo com silicoinização interna ,bico Slip. O embolo é dividido em haste e rolha de borracha.A escala da graduação é de 0,5ml nos traços longos e de 0,1ml nos traços curtos.Esterilizados a oxido de etileno .Selo INMETRO. | Unid | 30000 |  |  |  |
| 173 | Seringa hipodérmica de segurança,estéril,descartável, de uso único,para uso geral em procedimentos terapêuticos.Seringa confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro,embolo e graduação ate 3ml.O cilindro é dividido em corpo com silicoinização interna ,bico Luer-Lok,flange e dispositivo de segurança articulado pré acoplado ao corpo da seringa.Ativação do dispositivo de segurança com uma única mão.O embolo é dividido em haste e rolha de borracha.A escala da graduação é de 0,5ml nos traços longos e de 0,1ml nos traços curtos.Esterilizados a oxido de etileno .Selo INMETRO- amostra | Unid | 50.000 |  |  |  |
| 174 | Seringa hipodérmica de segurança,estéril,descartável, de uso único,para uso geral em procedimentos terapêuticos.Seringa confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro,embolo e graduação ate 5ml.O cilindro é dividido em corpo com silicoinização interna ,bico Luer-Lok,flange e dispositivo de segurança articulado pré acoplado ao corpo da seringa.Ativação do dispositivo de segurança com uma única mão.O embolo é dividido em haste e rolha de borracha.A escala da graduação é de 0,5ml nos traços longos e de 0,1ml nos traços curtos.Esterilizados a oxido de etileno .Selo INMETRO - amostra | Unid | 50.000 |  |  |  |
| 175 | Sistema de drenagem de tórax 1000ml, nº16:tubular em PVC atóxico, flexível e radiopaco, com frasco estéril em PVC rígido e transparente, graduação em relevo a cada 50ml;extensão em PVC translúcido, clamp para interrupção de fluxo e ordenha | Kit | 5 |  |  |  |
| 176 | Sistema de drenagem de tórax 1000ml, nº18:tubular em PVC atóxico, flexível e radiopaco, com frasco estéril em PVC rígido e transparente, graduação em relevo a cada 50ml;extensão em PVC translúcido, clamp para interrupção de fluxo e ordenha | Kit | 5 |  |  |  |
| 177 | Sistema de drenagem de tórax 1000ml, nº22:tubular em PVC atóxico, flexível e radiopaco, com frasco estéril em PVC rígido e transparente, graduação em relevo a cada 50ml;extensão em PVC translúcido, clamp para interrupção de fluxo e ordenha | Kit | 5 |  |  |  |
| 178 | Sistema de drenagem de tórax 1000ml, nº32:tubular em PVC atóxico, flexível e radiopaco, com frasco estéril em PVC rígido e transparente, graduação em relevo a cada 50ml;extensão em PVC translúcido, clamp para interrupção de fluxo e ordenha | Kit | 5 |  |  |  |
| 179 | Sistema de drenagem de tórax 1000ml, nº38:tubular em PVC atóxico, flexível e radiopaco, com frasco estéril em PVC rígido e transparente, graduação em relevo a cada 50ml;extensão em PVC translúcido, clamp para interrupção de fluxo e ordenha | Kit | 5 |  |  |  |
| 180 | Sistema de drenagem de tórax 500ml, nº36:tubular em PVC atóxico, flexível e radiopaco, com frasco estéril em PVC rígido e transparente, graduação em relevo a cada 50ml;extensão em PVC translúcido, clamp para interrupção de fluxo e ordenha | Kit | 5 |  |  |  |
| 181 | Solução de acido acético 2% | Fr | 24 |  |  |  |
| 182 | Solução de Bicarbonato de Sódio – 250 ml – sistema fechado | Fr | 500 |  |  |  |
| 183 | Solução de lugol-2%-1000ml | Fr | 24 |  |  |  |
| 184 | Solução de manitol 20% - 250 ml – sistema fechado | Fr | 60 |  |  |  |
| 185 | Sonda de aspiração traqueal nº06, descartável, transparente, confeccionada com material atóxico PVC,maleável, siliconizado, estéril,apirogenico, com 2 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual | Unid | 2.000 |  |  |  |
| 186 | Sonda de aspiração traqueal nº08, descartável, transparente, confeccionada com material atóxico PVC, maleável, siliconizado, estéril, apirogenico, com 2 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual | Unid | 4.000 |  |  |  |
| 187 | Sonda de aspiração traqueal nº10, descartável, transparente, confeccionada com material atóxico PVC, maleável, siliconizado, estéril, apirogenico,com 2 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual | Unid | 3.000 |  |  |  |
| 188 | Sonda de aspiração traqueal nº12, descartável, transparente, confeccionada com material atóxico PVC, maleável, siliconizado, estéril, apirogenico,com 2 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual | Unid | 6.000 |  |  |  |
| 189 | Sonda de aspiração traqueal nº14, descartável, transparente, confeccionada com material atóxico PVC, maleável, siliconizado, estéril, apirogenico,com 2 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual | Unid | 1.200 |  |  |  |
| 190 | Sonda de aspiração traqueal nº16, descartável, transparente, confeccionada com material atóxico PVC, maleável, siliconizado, estéril, apirogenico,com 2 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual | Unid | 1.200 |  |  |  |
| 191 | Sonda de aspiração traqueal nº18, descartável, transparente, confeccionada com material atóxico PVC,maleável, siliconizado, estéril,apirogenico, com 2 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual | Unid | 200 |  |  |  |
| 192 | Sonda de aspiração traqueal nº22, descartável, transparente, confeccionada com material atóxico PVC,maleável, siliconizado, estéril,apirogenico, com 2 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual | Unid | 200 |  |  |  |
| 193 | Sonda de aspiração traqueal nº24, descartável, transparente, confeccionada com material atóxico PVC,maleável, siliconizado, estéril,apirogenico, com 2 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual | Unid | 200 |  |  |  |
| 194 | Sonda endotraqueal 3,0 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal,com marcadores de graduação em centímetro,disponível com balão.Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação | Unid | 10 |  |  |  |
| 195 | Sonda endotraqueal 3,5 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal,com marcadores de graduação em centímetro,disponível com balão.Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação | Unid | 10 |  |  |  |
| 196 | Sonda endotraqueal 4,0 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal,com marcadores de graduação em centímetro,disponível com balão.Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação | Unid | 10 |  |  |  |
| 197 | Sonda endotraqueal 4,5 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal,com marcadores de graduação em centímetro,disponível com balão.Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação | Unid | 10 |  |  |  |
| 198 | Sonda endotraqueal 5,0 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal,com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão.Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação | Unid | 10 |  |  |  |
| 199 | Sonda endotraqueal 5,5 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal,com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão.Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação | Unid | 10 |  |  |  |
| 200 | Sonda endotraqueal 6,0 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal,com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão.Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação | Unid | 30 |  |  |  |
| 201 | Sonda endotraqueal 6,5 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal,com marcadores de graduação em centímetro,disponível com balão.Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação | Unid | 30 |  |  |  |
| 202 | Sonda endotraqueal 7,0 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal,com marcadores de graduação em centímetro,disponível com balão.Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação | Unid | 50 |  |  |  |
| 203 | Sonda endotraqueal 7,5 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal,com marcadores de graduação em centímetro,disponível com balão.Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação | Unid | 50 |  |  |  |
| 204 | Sonda endotraqueal 8,0 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal,com marcadores de graduação em centímetro,disponível com balão.Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação | Unid | 30 |  |  |  |
| 205 | Sonda endotraqueal 8,5 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal,com marcadores de graduação em centímetro,disponível com balão.Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação | Unid | 30 |  |  |  |
| 206 | Sonda foley nº10; 2 vias,com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados,válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas,funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores,diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS | Unid | 30 |  |  |  |
| 207 | Sonda foley nº12; 2 vias,com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados,válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas,funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores,diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS | Unid | 40 |  |  |  |
| 208 | Sonda foley nº14; 2 vias,com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados,válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas,funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores,diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS | Unid | 150 |  |  |  |
| 209 | Sonda foley nº14; 3 vias,com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados,válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas,funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores,diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS | Unid | 10 |  |  |  |
| 210 | Sonda foley nº16; 2 vias,com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados,válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas,funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores,diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS | Unid | 200 |  |  |  |
| 211 | Sonda foley nº16; 3 vias,com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados,válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas,funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores,diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS | Unid | 10 |  |  |  |
| 212 | Sonda foley nº18; 2 vias,com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados,válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas,funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores,diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS | Unid | 80 |  |  |  |
| 213 | Sonda foley nº18; 3 vias,com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados,válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas,funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores,diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS | Unid | 10 |  |  |  |
| 214 | Sonda foley nº20; 2 vias,com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados,válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas,funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores,diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS | Unid | 30 |  |  |  |
| 215 | Sonda foley nº22; 2 vias,com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados,válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas,funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores,diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS | Unid | 10 |  |  |  |
| 216 | Sonda foley nº22; 3 vias,com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados,válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas,funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores,diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS | Unid | 10 |  |  |  |
| 217 | Sonda nasogastrica longa nº04 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral,embalado individualmente conforme normas do MS. | Unid | 10 |  |  |  |
| 218 | Sonda nasogastrica longa nº06 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral,embalado individualmente conforme normas do MS. | Unid | 10 |  |  |  |
| 219 | Sonda nasogastrica longa nº08 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral,embalado individualmente conforme normas do MS. | Unid | 10 |  |  |  |
| 220 | Sonda nasogastrica longa nº10(tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral,embalado individualmente conforme normas do MS. | Unid | 10 |  |  |  |
| 221 | Sonda nasogastrica longa nº14 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral,embalado individualmente conforme normas do MS. | Unid | 20 |  |  |  |
| 222 | Sonda nasogastrica longa nº16 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral,embalado individualmente conforme normas do MS. | Unid | 30 |  |  |  |
| 223 | Sonda nasogastrica longa nº18 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral,embalado individualmente conforme normas do MS. | Unid | 50 |  |  |  |
| 224 | Sonda nasogastrica longa nº20 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral,embalado individualmente conforme normas do MS. | Unid | 30 |  |  |  |
| 225 | Sonda nasogastrica longa nº22 (tipo levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral,embalado individualmente conforme normas do MS. | Unid | 10 |  |  |  |
| 226 | Sonda para alimentação enteral, tamanho 12. Confeccionada em poliuretano macio, radiopaca, atraumática e com orificios laterais salteados, flexivel, estéril, pré- lubrificada internamente com silicone médico. Ponta de tungstênio, com flexibilidade adequada, marcas de medidas em sua extensão,conexão universal(adaptador para equipo de infusão convencional e /ou seringa),com fio guia descartável de aço inoxidável,com ponteira de mola flexível.Comprimento aproximado 1,20m. Resistente a fadiga por flexão ou tração. Contraste radiopaco para localização.Ponteira não reativa a fluidos gástricos,para facilitar a migração por peristaltismo.Não provocar irritação.Ótima aceitação pelo organismo,mesmo em longa permanência. Apresentar registro no Ministério da Saúde | Unid | 200 |  |  |  |
| 227 | Sonda uretral nº06,descartável,tipo nelaton, siliconizado,orifício único distal, estéril, apirogênica, embalada individualmente conforme normas do MS | Unid | 2000 |  |  |  |
| 228 | Sonda uretral nº08,descartável,tipo nelaton, siliconizado,orifício único distal, estéril, apirogênica, embalada individualmente conforme normas do MS | Unid | 2500 |  |  |  |
| 229 | Sonda uretral nº10,descartável,tipo nelaton, siliconizado,orifício único distal, estéril, apirogênica, embalada individualmente conforme normas do MS | Unid | 10000 |  |  |  |
| 230 | Sonda uretral nº12,descartável,tipo nelaton, siliconizado,orifício único distal, estéril, apirogênica, embalada individualmente conforme normas do MS | Unid | 12000 |  |  |  |
| 231 | Sonda uretral nº14,descartável,tipo nelaton, siliconizado,orifício único distal, estéril, apirogênica, embalada individualmente conforme normas do MS | Unid | 1000 |  |  |  |
| 232 | Sonda uretral nº16,descartável,tipo nelaton, siliconizado,orifício único distal, estéril, apirogênica, embalada individualmente conforme normas do MS | Unid | 5000 |  |  |  |
| 233 | Soro fisiológico 0,9% 100ml - sistema fechado | Unid | 10000 |  |  |  |
| 234 | Soro fisiológico 1000 ml – sistema fechado | Unid | 1.500 |  |  |  |
| 235 | Soro fisiológico 250 ml – sistema fechado | Unid | 3.500 |  |  |  |
| 236 | Soro fisiológico 500 ml – sistema fechado | Unid | 3.500 |  |  |  |
| 237 | Soro fisiológico 9% - 100 ml- não estéril | Fr | 3.000 |  |  |  |
| 238 | Soro fisiológico 9% - 500 ml- não estéril | Fr | 5.000 |  |  |  |
| 239 | Soro Glicofisiologico 1.000 ml – sistema fechado | Unid | 1000 |  |  |  |
| 240 | Soro Glicofisiológico 250 ml – sistema fechado | Unid | 500 |  |  |  |
| 241 | Soro Glicofisiologico 500 ml – sistema fechado | Unid | 700 |  |  |  |
| 242 | Soro glicosado 250 ml – sistema fechado | Unid | 600 |  |  |  |
| 243 | Soro glicosado 5% 1000ml - sistema fechado | Unid | 300 |  |  |  |
| 244 | Soro glicosado 500 ml – sistema fechado | Unid | 700 |  |  |  |
| 245 | Soro ringer com lactato 1000ml - sistema fechado | Unid | 400 |  |  |  |
| 246 | Soro ringer com lactato 500ml - sistema fechado | Unid | 300 |  |  |  |
| 247 | Soro ringer simples 500ml - sistema fechado | Unid | 300 |  |  |  |
| 248 | Tala metálica G – 19 x 25– pacote com 12 unidades | Pct | 50 |  |  |  |
| 249 | Tala metálica M – 16 x 18 – pacote com 12 unidades | Pct | 150 |  |  |  |
| 250 | Tala metálica P – 12 x 18 – pacote com 12 unidades | Pct | 50 |  |  |  |
| 251 | Termometro com visor de cristal liquido, digital, range de medição de 32 a 42 Graus Celsius, em material a Prova de água, com sinais sonoros diferenciados e funçao ao desligamento resolução de temperatura 0,1 Graus Celsius, precisão +/- 0,1 graus celsius embalagem em material apropriado que garanta a integridade do produto, rotulagem de acordo com legislação vigente certificado de calibração. | Unid | 200 |  |  |  |
| 252 | Termometro de maxima e minimo digital, display em LCD, cristal liquido, base magnética, para fixação em superficies metalicas, escala -50° C a + 70°C, (registro de máximo e mínimo). Sensor externo: cabo de no mínimo 1 metro, alimentação duas pilhas alcalina AAA de 1,5V. | Unid | 50 |  |  |  |
| 253 | Tesoura grande cirúrgica – 17 cm | Unid | 10 |  |  |  |
| 254 | Teste rápido em tira para detecção qualitativa de gonodotrofina corionica humana (hCG) na urina ou soro. Caixa com 100 unidades | Cx | 10 |  |  |  |
| 255 | Tintura de benjoim | Lt | 6 |  |  |  |
| 256 | Touca descartável com elástico com 100 unidades | Pct | 120 |  |  |  |
| 257 | Trocador de calor e umidade com filtro bacteriano/viral | Unid | 360 |  |  |  |
| 258 | Tubo vacutainer amarelo com gel – 8,5 ml com 100 | Cx | 24 |  |  |  |
| 259 | Tubo vacutainer EDTA roxo – 4 ml com 100 | Cx | 30 |  |  |  |
| 260 | Tubo vacutainer fluoreto potássio cinza – 4ml com 100 | Cx | 24 |  |  |  |
| 261 | Tubo vacutainer vermelho - 10ml com 100 | Cx | 30 |  |  |  |
| 262 | Tubo vacutainer vermelho – 4 ml com 100 | Cx | 30 |  |  |  |
| Itens exclusivos para microempresas e empresas de pequeno porte |
| Item | Descrição | Unid | Qtidade Estimada | Marca | Valor Unitário Ofertado | Valor Subtotal |
| 263 | Umidificador para oxigenoterapia compatível com concentrador e cilindro de oxigênio, capacidade 250 ml de água. | Unid | 200 |  |  |  |
| 264 | Vaselina liquida - 1000ml | Litro | 60 |  |  |  |
| 265 | Vaselina sólida branca com 30 gramas | Unid | 100 |  |  |  |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA |  |
| Valor total da proposta (por extenso) |

I – O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura dos envelopes nº 2 (proposta).

II – Declaramos que o VALOR DE CADA ÍTEM E O TOTAL DA PROPOSTA é irreajustável, e nele estão incluídos:

- os tributos, fretes, alimentação, estadia, encargos sociais;

- as despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza; e,

- todos os componentes de custo dos bens necessários à perfeita satisfação do objeto desta licitação.

III – Declaramos, ainda, conhecer integralmente os termos do Edital do Pregão nº 34/2019 e seus anexos, aos quais nos sujeitamos.

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: ENDEREÇO: CEP: FONE: FAX: E-MAIL: CNPJ:

_______________________, _____ de _________________ de 2.019.

(CIDADE)

____________________________

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

| NOME COMPLETO: | CARGO: |
| --- | --- |

PESSOA CREDENCIADA OU AUTORIZADA PARA ASSINAR O FUTURO CONTRATO

| NOME COMPLETO: | CARGO: |
| --- | --- |
|  | CPF: |
|  | RG: |

Nota: O proponente deverá rubricar a 1a via desta planilha/proposta.

MODELO -  A PROPOSTA DEVE SER EMITIDA EM PAPEL TIMBRADO  DA EMPRESA LICITANTE