|  |
| --- |
| ANEXO IMODELO DE PROPOSTA COMERCIAL |

Pregão Nº 74/2.020

PROC. SA/DL Nº 129/2.020

1. A presente Planilha de Proposta deve ser utilizada pelo licitante, bastando preenche-la nos campos próprios e será considerada para todos os efeitos, como sua proposta comercial. Depois de assinada, deve ser colocada no envelope n° 01 “Proposta” de que trata o capítulo 4.1 do Edital.
2. A parte sombreada correspondente às exigências da Administração Municipal. A parte não sombreada é destinada ao licitante para apresentar sua cotação, como por exemplo, marca do produto, preços e para identificar o proponente.
3. Caso o espaço destinado à indicação da marca, tipo ou procedência do produto for insuficiente, o proponente poderá valer-se do verso deste formulário.

Apresentamos nossa proposta para o registro de preços de materiais de enfermagem, a seguir relacionado, de conformidade com as regras editalícias estabelecidas no edital pertinente:

|  |
| --- |
| **Itens abertos à participação de todas licitantes interessadas** |
| **Itens** | **Especificações** | **Unid** | **Quant** | **Marca** | **Preço Unitário R$** | **Subtotal****R$** |
| 1 | Água oxigenada 10V-1 litro | fr |  120  |  |  |  |
| 2 | Agulha para acupuntura 25 x 40mm - Caixa com 1.000 unidades. | cx |  12  |  |  |  |
| 3 | Álcool 70% líquido - Litro | lt |  30.000  |  |  |  |
| 4 | Álcool gel 70% com válvula pump – Com 500 gramas | fr |  5.000  |  |  |  |
| 5 | Bolsa para colostomia, compatível com placa base flange 70mm não recortável | unid |  200  |  |  |  |
| 6 | Canula shiley nº 4.5 com cuff | unid |  12  |  |  |  |
| 7 | Catéter de aspiração sistema fechado, adulto, nº 14, possui ponta lisa, orifícios laterais, marca de graduação na extensão do tubo, translúcido. Válvula para ativação de aspiração, manga em EVA, fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com o sistema e a secreção. | unid |  60  |  |  |  |
| 8 | Catéter de aspiração sistema fechado, adulto, nº 16, possui ponta lisa, orifícios laterais, marca de graduação na extensão do tubo, translúcido. Válvula para ativação de aspiração, manga em EVA, fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com o sistema e a secreção. | unid |  60  |  |  |  |
| 9 | Catéter de aspiração sistema fechado, infantil, nº 6, possui ponta lisa, orifícios laterais, marca de graduação na extensão do tubo, translúcido. Válvula para ativação de aspiração, manga em EVA, fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com o sistema e a secreção. | unid |  30  |  |  |  |
| 10 | Catéter de aspiração sistema fechado, infantil, nº10, possui ponta lisa, orifícios laterais, marca de graduação na extensão do tubo, translúcido. Válvula para ativação de aspiração, manga em EVA, fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com o sistema e a secreção. | unid |  30  |  |  |  |
| 11 | Catéter de aspiração sistema fechado, infantil, nº8, possui ponta lisa, orifícios laterais, marca de graduação na extensão do tubo, translúcido. Válvula para ativação de aspiração, manga em EVA, fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com o sistema e a secreção. | unid |  30  |  |  |  |
| 12 | Cateter venoso central duplo lúmen adulto (7Fr x 20 cm) | unid |  500  |  |  |  |
| 13 | Cateter intravenoso nº 14 com dispositivo de segurança do tipo por fora da agulha, agulha siliconizada com bisel triangulado trifacetado, cateter em biomaterial vialon que reduz a ocorrência de flebite, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o momento do uso, de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma das mãos, conector luer lok, translúcido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal, permite segura conexão ao equipo e facilita a identificação do calibre, favorece fixação através do ponto cirúrgico e rápida visualização do refluxo sanguíneo. Dispositivo de segurança acionado pelo usuário (técnica ativa), com reencape instantâneo e total da agulha, proteção de todo comprimento da agulha, evitando o contato com o sangue pós-punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do profissional de saúde. Caixa com 100 unidades. | cx |  5  |  |  |  |
| 14 | Eletrodo descartável adesivo com conector compatível com desfibrilador Cardiomax Instramed adulto | unid |  120  |  |  |  |
| 15 | Eletrodo descartável adesivo com conector compatível com desfibrilador Cardiomax Instramed infantil | unid |  50  |  |  |  |
| 16 | Equipo micro gotas | unid |  500  |  |  |  |
| 17 | Estojo de inox com tampa para curativo estéril | unid |  30  |  |  |  |
| 18 | Kit de cânula para traqueostomia metálica - inox nº 1 | kit |  12  |  |  |  |
| 19 | Kit de cânula para traqueostomia metálica - inox nº 2 | kit |  12  |  |  |  |
| 20 | Kit de cânula para traqueostomia metálica - inox nº 3 | kit |  12  |  |  |  |
| 21 | Kit de cânula para traqueostomia metálica - inox nº 4 | kit |  12  |  |  |  |
| 22 | Kit de cânula para traqueostomia metálica - inox nº 5 | kit |  12  |  |  |  |
| 23 | Kit de cânula para traqueostomia metálica - inox nº 6 | kit |  6  |  |  |  |
| 24 | Kit de cânula para traqueostomia metálica - inox nº 7 | kit |  6  |  |  |  |
| 25 | Malha tubolar 4 cm | unid |  30  |  |  |  |
| 26 | Malha tubolar 6 cm | unid |  30  |  |  |  |
| 27 | Malha tubolar 8 cm | unid |  30  |  |  |  |
| 28 | Malha tubular 15 cm | unid |  30  |  |  |  |
| 29 | Pinça adson dente de rato delicada nº12 | unid |  12  |  |  |  |
| 30 | Pinça cheron descartável | unid |  500  |  |  |  |
| 31 | Punch descartável nº4 | unid |  200  |  |  |  |
| 32 | Punch em inox nº4 | unid |  100  |  |  |  |
| 33 | Soro fisiológico 0,9% bolsa com 1.000ml | unid |  3.000  |  |  |  |
| 34 | Swab com meio de cultura 15cm estéril | unid |  20.000  |  |  |  |
| 35 | Tesoura íris delicada curva nº12 | unid |  12  |  |  |  |
| 36 | Teste rápido em tira para detecção qualitativa de gonodotrofina coriônica humana (hCG) na urina ou soro. Caixa com 100 unidades | cx |  12  |  |  |  |
| 37 | Tubo falcon estéril 15ml | unid |  10.000  |  |  |  |
| **Itens exclusivos para microempresas e empresas de pequeno porte** |
| 38 | Absorvente intimo higiênico – pacote com 8 unidades | pct |  30  |  |  |  |
| 39 | Fio Catgut simples 5.0 com agulha – caixa com 24 unidades | cx |  2  |  |  |  |
| 40 | Vaselina sólida branca com 30 gramas | unid |  12  |  |  |  |
| **VALOR TOTAL DA PROPOSTA** |  |

I – O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura dos envelopes nº 2 (proposta).

II – Declaramos que o VALOR DE CADA ÍTEM E O TOTAL DA PROPOSTA é irreajustável, e nele estão incluídos:

1. os tributos, fretes, alimentação, estadia, encargos sociais;
2. as despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza; e,
3. todos os componentes de custo dos bens necessários à perfeita satisfação do objeto desta licitação.

III – Declaramos, ainda, conhecer integralmente os termos do Edital do Pregão nº 74/2.020 e seus anexos, aos quais nos sujeitamos.

|  |
| --- |
| RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:ENDEREÇO: CEP: FONE: FAX: E-MAIL: CNPJ:  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2.020.

 (CIDADE)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

|  |  |
| --- | --- |
| NOME COMPLETO: | CARGO: |

PESSOA CREDENCIADA OU AUTORIZADA PARA ASSINAR O FUTURO CONTRATO

|  |  |
| --- | --- |
| NOME COMPLETO: | CARGO: |
| CPF: |
| RG: |

Nota: O proponente deverá rubricar a 1a via desta planilha/proposta.

***MODELO - A PROPOSTA DEVE SER EMITIDA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE***