## Planilha1
ITEM | ESPECIFICAÇÕES | UNID | QUANT. | MARCA OFERTADA | VALOR UNITÁRIO OFERTADO | SUBTOTAL
|  |  | ESTIMADA |  | R$
1 | Abaixador de língua de madeira, com ponta arredondada - pacote com 100 unidades. | PCT | 120 |  | 0
2 | Absorvente intimo higiênico - pacote com 8 unidades | PCT | 30 |  | 0
3 | Água destilada 500 ml | UNID | 120 |  | 0
4 | Água destilada para injeção - 10 ml | UNID | 17000 |  | 0
5 | Água destilada para injeção - 5 ml | UNID | 8000 |  | 0
6 | Agua oxigenada 10 v com 1 litro | UNID | 120 |  | 0
7 | Agulha descartável 13 x 4,5; hipodérmica, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada a oxido de etileno, embalada individualmente cx. c/ 100 unidades. | CX | 250 |  | 0
8 | Agulha descartável 20 x 5,5; hipodérmica, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada a oxido de etileno, embalada individualmente cx. c/ 100 unidades. | CX | 250 |  | 0
9 | Agulha descartável 25 x 8; hipodérmica,corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada a oxido de etileno, embalada individualmente cx. c/ 100 unidades. | CX | 250 |  | 0
10 | Agulha descartável 25 x 7; hipodérmica, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada a oxido de etileno, embalada individualmente cx. c/ 100 unidades. | CX | 120 |  | 0
11 | Agulha descartável 30 x 7; hipodérmica, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada a oxido de etileno, embalada individualmente cx. c/ 100 unidades. | CX | 250 |  | 0
12 | Agulha descartável 40 x 12; hipodérmica, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada a oxido de etileno, embalada individualmente cx. c/ 100 unidades. | CX | 250 |  | 0
13 | Agulha para acupuntura 25x40mm com 1.000 unidades | CX | 6 |  | 0
14 | Agulha para aplicação de insulina com caneta 5 mm x 0,25mm - Caixa com 100 unidades. | CX | 50 |  | 0
15 | Agulha para coleta em tubo vacutainer 25 x 8, caixa com 100 unidades. | CX | 50 |  | 0
16 | Algodão em bola, composto 100% fibras naturais, macio, absorvente, branco, pacote com 95 gramas. | PCT | 800 |  | 0
17 | Algodão hidrófilo em rolo, com 500 gramas, macio e super absorvente, composto por fibras naturais, 100% puro. | UNID | 180 |  | 0
18 | Aparelho de barbear, com duas laminas, fita lubrificante, cabo anatômico, uso individual. | UNID | 300 |  | 0
19 | Aparelho de esfignomanômetro infantil completo, composto de manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmHg, braçadeira com fecho de metal, confeccionada em lona de algodão, resistente, flexível e se molda facilmente ao braço, manguito e pré-fabricados sem emendas de subpeças, com borracha especial que recebe tratamento térmico, recozimento e polimento, apresentam resistência e perfeita vedação, acondicionada em bolsa apropriada, embalagem individual, com certificado do INMETRO e selo da ABNT. | UNID | 10 |  | 0
20 | Aparelho de esfignomanômetro para adulto completo, composto de manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmHg, braçadeira com fecho em metal, confeccionada em lona de algodão e ou nylon, resistente, flexível e se molda facilmente ao braço, manguito e pré-fabricados sem emendas de subpeças, com borracha especial que recebe tratamento térmico, recozimento e polimento, apresentam resistência e perfeita vedação, acondicionada em bolsa apropriada, embalagem individual, com certificado do INMETRO e selo da ABNT. | UNID | 50 |  | 0
21 | Aparelho de esfignomanômetro para obeso completo, composto de manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmHg, braçadeira com fecho de metal, confeccionada em lona de algodão, resistente, flexível e se molda facilmente ao braço, manguito e pré-fabricados sem emendas de subpeças, com borracha especial que recebe tratamento térmico, recozimento e polimento, apresentam resistência e perfeita vedação, acondicionada em bolsa apropriada, embalagem individual, com certificado do INMETRO e selo da ABNT. | UNID | 10 |  | 0
22 | Atadura de algodão ortopédico 10 cm x 1,8cm; confeccionada em manta de algodão cru, hidrofóbio, enrolado em papel resistente-pacote com 12 unidades. | PCT | 80 |  | 0
23 | Atadura de algodão ortopédico 15 cm x 1,8cm; confeccionada em manta de algodão cru, hidrofóbio, enrolado em papel resistente-pacote com 12 unidades. | PCT | 100 |  | 0
24 | Atadura de algodão ortopédico 20 cm x 1,8cm; confeccionada em manta de algodão cru, hidrofóbio, enrolado em papel resistente-pacote com 12 unidades. | PCT | 80 |  | 0
25 | Atadura de algodão ortopédico 8 cm x 1,8cm;confeccionada em manta de algodão cru, hidrofóbio, enrolado em papel resistente-pacote com 12 unidades. | PCT | 200 |  | 0
26 | Atadura de crepe 10 cm x 1,80 m -13 fios, 100% algodão - pacote com 12 unidades (amostra) | PCT | 1200 |  | 0
27 | Atadura de crepe 15 cm x 1,80 m -13 fios, 100% algodão - pacote com 12 unidades (amostra) | PCT | 1200 |  | 0
28 | Atadura de crepe 20 cm x 1,80m -13 fios, 100% algodão - pacote com 12 unidades (amostra) | PCT | 800 |  | 0
29 | Atadura gessada 6 cm x 2m com 20 unidades. | PCT | 12 |  | 0
30 | Atadura gessada 10 cm x3 m com 20 unidades. | PCT | 20 |  | 0
31 | Atadura gessada 15 cm x3 m com 20 unidades | PCT | 20 |  | 0
32 | Atadura gessada 20 cm x 4 m com 20 unidades. | PCT | 10 |  | 0
33 | Avental cirúrgico manga longa com punho na cor branca, gramatura 40, com tiras de trespasse. Tamanho G (amostra). | UNID | 2000 |  | 0
34 | Bandagem de alta compressão de camada única c/ macarrão interna em retângulos p/ graduação de compressão em até 40mmhg, e linha central p/ sobreposição da borda em 50%, lavável até 20 vezes para reutilização, mesmo que tenha entrado em contato com fluídos corporais. Medida 10cmx3m, embalada individualmente. | UNID | 30 |  | 0
35 | Bandagem impregnada com pasta contendo óxido de zinco, glicerol, óleo de rícino, água deionizada e goma acácia, embalada individualmente em envelope PET/PE leitoso, registro na ANVISA como correlato, classe de risco III (produtos destinados a ser usados principalmente em feridas que tenham produzido ruptura da derme e que somente podem cicatrizar por segunda intenção), medindo: 10,2 cm x 9,14 m. | UNID | 2000 |  | 0
36 | Bandeja inox 30x20x04 cm | UNID | 150 |  | 0
37 | Bateria para termômetro digital | UNID | 100 |  | 0
38 | Benzina - frasco de 1.000 ml | UNID | 10 |  | 0
39 | Bolsa coletora de urina com cordão com capacidade de 2000 ml. Pacote c/ 100 unidades. | PCT | 20 |  | 0
40 | Bolsa para colo/ileostomia 2 peças, com acople de 70 mm, opaca, drenável, revestida de tecido macio, sem adesivo microporoso, composto de fibras de polipropileno hidrofóbico, sem tramas, promovendo secagem rápida. Filtro de carvão integrado, sistema de acople à placa com trava audível por um click, indicando que a bolsa foi conectada de forma correta, aro de ajuste que permite reposicionar a bolsa no abdômen Fechamento em envelope de fecho invisível com velcro Hilde Away, com ponto de velcro extra para fixação da bolsa à tela. Recorte 10-65 mm. | UNID | 120 |  | 0
41 | Bougie angulado descartável adulto | UNID | 30 |  | 0
42 | Cadarço sarjado branco - rolo com 10 metros | ROLO | 20 |  | 0
43 | Campo cirúrgico estéril fechado 50x50 cm | UNID | 200 |  | 0
44 | Campo cirúrgico estéril fenestrado 50cmx50cm | UNID | 200 |  | 0
45 | Campo cirúrgico estéril fenestrado 60cmx60cm | UNID | 200 |  | 0
46 | Caneta hidrográfica Hi Tecpoint Preta 0.5mm Pilot | UNID | 100 |  | 0
47 | Carvão vegetal pó | KG | 4 |  | 0
48 | Catéter de aspiração sistema fechado, adulto, nº 14, possui ponta lisa, orifícios laterais, marca de graduação na extensão do tubo, translúcido. Válvula para ativação de aspiração, manga em EVA, fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com o sistema e a secreção. | UNID | 50 |  | 0
49 | Catéter de aspiração sistema fechado, adulto, nº 16, possui ponta lisa, orifícios laterais, marca de graduação na extensão do tubo, translúcido. Válvula para ativação de aspiração, manga em EVA, fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com o sistema e a secreção. | UNID | 50 |  | 0
50 | Catéter de aspiração sistema fechado, infantil, nº 6, possui ponta lisa, orifícios laterais, marca de graduação na extensão do tubo, translúcido. Válvula para ativação de aspiração, manga em EVA, fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com o sistema e a secreção. | UNID | 20 |  | 0
51 | Catéter de aspiração sistema fechado, infantil, nº 10, possui ponta lisa, orifícios laterais, marca de graduação na extensão do tubo, translúcido. Válvula para ativação de aspiração, manga em EVA, fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com o sistema e a secreção. | UNID | 20 |  | 0
52 | Catéter de aspiração sistema fechado, infantil, nº8, possui ponta lisa, orifícios laterais, marca de graduação na extensão do tubo, translúcido. Válvula para ativação de aspiração, manga em EVA, fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com o sistema e a secreção. | UNID | 20 |  | 0
53 | Cateter intravenoso nº 14 com dispositivo de segurança do tipo por fora da agulha, agulha siliconizada com bisel triangulado trifacetado, cateter em biomaterial vialon que reduz a ocorrência de flebite, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o momento do uso, de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma das mãos, conector luer lok, translúcido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal, permite segura conexão ao equipo e facilita a identificação do calibre, favorece fixação através do ponto cirúrgico e rápida visualização do refluxo sanguíneo. Dispositivo de segurança acionado pelo usuário (técnica ativa), com reencape instantâneo e total da agulha, proteção de todo comprimento da agulha, evitando o contato com o sangue pós-punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do profissional de saúde. | UNID | 800 |  | 0
54 | Cateter intravenoso nº 16 com dispositivo de segurança do tipo por fora da agulha, agulha siliconizada com bisel triangulado trifacetado, cateter em biomaterial vialon que reduz a ocorrência de flebite, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o momento do uso, de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma das mãos, conector luer lok, translúcido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal, permite segura conexão ao equipo e facilita a identificação do calibre, favorece fixação através do ponto cirúrgico e rápida visualização do refluxo sanguíneo. Dispositivo de segurança acionado pelo usuário (técnica ativa), com reencape instantâneo e total da agulha, proteção de todo comprimento da agulha, evitando o contato com o sangue pós-punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do profissional de saúde. | UNID | 800 |  | 0
55 | Cateter intravenoso nº 18 com dispositivo de segurança do tipo por fora da agulha, agulha siliconizada com bisel triangulado trifacetado, cateter em biomaterial vialon que reduz a ocorrência de flebite, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o momento do uso, de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma das mãos, conector luer lok, translúcido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal, permite segura conexão ao equipo e facilita a identificação do calibre, favorece fixação através do ponto cirúrgico e rápida visualização do refluxo sanguíneo. Dispositivo de segurança acionado pelo usuário (técnica ativa), com reencape instantâneo e total da agulha, proteção de todo comprimento da agulha, evitando o contato com o sangue pós-punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do profissional de saúde. | UNID | 5000 |  | 0
56 | Cateter intravenoso nº 20 com dispositivo de segurança do tipo por fora da agulha, agulha siliconizada com bisel triangulado trifacetado, cateter em biomaterial vialon que reduz a ocorrência de flebite, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o momento do uso, de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma das mãos, conector luer lok, translúcido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal, permite segura conexão ao equipo e facilita a identificação do calibre, favorece fixação através do ponto cirúrgico e rápida visualização do refluxo sanguíneo. Dispositivo de segurança acionado pelo usuário (técnica ativa), com reencape instantâneo e total da agulha, proteção de todo comprimento da agulha, evitando o contato com o sangue pós-punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do profissional de saúde. | UNID | 8000 |  | 0
57 | Cateter intravenoso nº 22 com dispositivo de segurança do tipo por fora da agulha, agulha siliconizada com bisel triangulado trifacetado, cateter em biomaterial vialon que reduz a ocorrência de flebite, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o momento do uso, de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma das mãos, conector luer lok, translúcido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal, permite segura conexão ao equipo e facilita a identificação do calibre, favorece fixação através do ponto cirúrgico e rápida visualização do refluxo sanguíneo. Dispositivo de segurança acionado pelo usuário (técnica ativa), com reencape instantâneo e total da agulha, proteção de todo comprimento da agulha, evitando o contato com o sangue pós-punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do profissional de saúde. | UNID | 15000 |  | 0
58 | Cateter intravenoso nº 24 com dispositivo de segurança do tipo por fora da agulha, agulha siliconizada com bisel triangulado trifacetado, cateter em biomaterial vialon que reduz a ocorrência de flebite, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o momento do uso, de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma das mãos, conector luer lok, translúcido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal, permite segura conexão ao equipo e facilita a identificação do calibre, favorece fixação através do ponto cirúrgico e rápida visualização do refluxo sanguíneo. Dispositivo de segurança acionado pelo usuário (técnica ativa), com reencape instantâneo e total da agulha, proteção de todo comprimento da agulha, evitando o contato com o sangue pós-punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do profissional de saúde. | UNID | 15000 |  | 0
59 | Cateter masculino CH10, tipo speedicath, instanteanemente pronto para o uso, revestimento hidrofílico exclusivo e orifícios polidos, uso único, embalados individualmente. | UNID | 4020 |  | 0
60 | Cateter tipo óculos para oxigênio adulto | UNID | 1000 |  | 0
61 | Cateter tipo óculos para oxigênio infantil | UNID | 150 |  | 0
62 | Cateter venoso central duplo lúmen adulto (7 Fr x 20 cm) | UNID | 150 |  | 0
63 | Cateter venoso central duplo lúmen infantil | UNID | 100 |  | 0
64 | Clorexidina 0,2% aquosa - frasco com 100 ml. | UNID | 600 |  | 0
65 | Clorexidina 1% aquosa - frasco com 1000 ml | UNID | 80 |  | 0
66 | Clorexidina 2% solução alcoólica almotolia 100 ml | UNID | 500 |  | 0
67 | Clorexidina 2% solução degermante almotolia 100 ml. | UNID | 250 |  | 0
68 | Coletor de material infectante, perfurante, cortante - 03 litros - produzido conforme NBR 13853 (amostra). | UNID | 300 |  | 0
69 | Coletor de material infectante, perfurante, cortante - 13 litros - produzido conforme NBR 13853 (amostra). | UNID | 1500 |  | 0
70 | Coletor de urina aberto - frasco com 1.200 ml. | UNID | 80 |  | 0
71 | Coletor de urina de perna sistema fechado com 500 ml - válvula anti refluxo, conector de entrada e saída de drenagem, tiras elásticas para fixação na perna, com regulagem, torneira de escoamento de fluídos na parte inferior. | UNID | 300 |  | 0
72 | Coletor de urina infantil unissex - não estéril - descartável - pacote com 10 unidades | PCT | 300 |  | 0
73 | Coletor de urina sistema fechado 2000 ml, com pinça corta fluxo, válvula anti refluxo, alça de sustentação, tira de transporte, tubo de esvaziamento, tubo extensor, conector universal com tampa. | UNID | 500 |  | 0
74 | Coletor universal | UNID | 8000 |  | 0
75 | Compressa de gaze hidrófila, estéril, confeccionada com fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras com dimensão de 7,5x7,5cm quando fechadas e 15x30cm quando abertas, com 11 fios/cm2. São alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substancias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos. São também inodoras e insípidas. Sua esterilização é feita por irradiação gama ou por oxido de etileno. Pode ou não conter filamento radiopaco. Tem como finalidade absorver líquidos ou secreções, limpar e cobrir ferimentos e curativos em geral, nos quais a presença de microorganismos ou qualquer tipo de impureza não é tolerável. Possuir acabamento lateral em toda sua extensão para evitar que soltem fiapos. Pacote c/ 10 unidades. (amostra) | PCT | 30000 |  | 0
76 | Compressa de gaze hidrófila, não estéril, confeccionada com fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras com dimensão de 7,5x7,5cm fechadas, com 11 fios/cm2. São alvejadas e isentas de impurezas, substancias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos. São também inodoras e insípidas. Tem como finalidade absorver líquidos ou secreções, limpar e cobrir ferimentos e curativos em geral. Possuir acabamento lateral em toda sua extensão para evitar que soltem fiapos. (amostra) | PCT | 2500 |  | 0
77 | Compressa de gaze tipo queijo 91 cm x 50 m. | ROLO | 50 |  | 0
78 | Compressa para banho de leito, medindo 30 X 35 cm, alta maciez e absorção, não estéril. Embalagem com 100 unidades. | PCT | 500 |  | 0
79 | Cuba redonda inox 9 cm para assepsia. | UNID | 15 |  | 0
80 | Cuba rim inox 26 cm x 12 cm para assepsia | UNID | 150 |  | 0
81 | Curativo 10 cm x 10 cm com ação combinada de antimicrobiano e antibiofilme. Estéril. | UNID | 50 |  | 0
82 | Curativo antisséptico cx. com 35 unidades. | CX | 150 |  | 0
83 | Curativo de alta absorção, estéril, recortável, composto por dupla camada de fibras de carboximetilcelulose sódica unidas por fio de celulose regenerada, sem adição de outras fibras. Com 1,2% prata iônica e aprimorado com ácido etilenodiamino tetra-acético e cloreto de bezetônio. Indicado para feridas exsudativas. Para queimaduras de espessura parcial (queimaduras de segundo grau), o curativo poderá permanecer até um máximo de 14 dias. Tamanho 10 x10 cm. | UNID | 300 |  | 0
84 | Curativo de carvão ativado, cobertura primária estéril para ferimentos, composta por carvão ativado, impregnado com prata, de tecido, prensado entre duas camadas de rayon/poliamida, recortável. Embalagem original integra que permita abertura e transferência com técnica asséptica até o momento de sua utilização e proteção adequada do produto após abertura. | UNID | 200 |  | 0
85 | Curativo de hidrocoloide semitransparente, absorvente, hipoalergênico, estéril por radiação gama, composto por uma camada interna autoadesiva contendo hidrocoloide (carboximetilcelulose sódica), poliisobutileno, conservantes e uma camada externa de filme de poliuretano. Possui dois liners de papel siliconizado que formam abas e permitem a aplicação asséptica do curativo, embalado individualmente em envelope PET/papel cirúrgico nos tamanho 20 x 20 cm. | UNID | 200 |  | 0
86 | Curativo hidrocolóide com espuma de poliuretano com espessura homogênea. O curativo é estéril e composto por uma camada interna com 3 hidrocolóides (gelatina, pectina e CMC sódica), com uma camada externa de espuma de poliuretano que oferece uma barreira bacteriana/viral comprovada e espessura de 2,5 mm a 3 mm comprovada com laudo técnico acreditado pelo INMETRO. Tamanho 20 x 20 cm. | UNID | 100 |  | 0
87 | Curativo redondo estéril, antialérgico, para estancamento de sangue após a coleta, composição tecido não tecido, de poliéster com algodão natural, com registro no MS, de uso único, caixa com 500 unidades. | CX | 90 |  | 0
88 | Detergente desincrustante, enzimático, não corrosivo, de rápida ação e com alto poder de limpeza. Deve conter protease, PH neutro e não provocar corrosão do instrumental; possuir Rápida ação detergente e desincrustante - Pote c/ 1 kg. | UNID | 5 |  | 0
89 | Detergente enzimático de alta eficácia limpadora, destinado a dissolver e digerir matéria orgânica (sangue, pus, muco, tecidos corpóreos) e outras sujidades aderidas a instrumentais. Compatível com limpeza manual e automática (lavadoras automáticas e ultrassônicas), Com materiais delicados, inclusive instrumentos anodizados, devido a sua especial combinação tenso ativa, enzimas e ph. Não espumante, PH neutro, não irritante, não corrosivo. Aumenta a vida útil dos materiais, além de ser biodegradável. | UNID | 30 |  | 0
90 | Dispositivo de uso único, descartável, apresentado calibre 21G embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas contendo 100 unidades cada; protetor da agulha: Garante a integridade da agulha até o momento do uso; asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico: Permite a visualização do refluxo sanguíneo e/ou medicamento infundido, conector fêmea Luer-LokTM codificado por cores, paredes finas, produto com validade, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. | UNID | 6000 |  | 0
91 | Dispositivo de uso único, descartável, apresentado calibre 23G embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas c/ 100 unidades cada; protetor da agulha: Garante a integridade da agulha até o momento do uso; asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico: Permite a visualização do refluxo sanguíneo e/ou medicamento infundido, conector fêmea Luer-LokTM codificado por cores, paredes finas, produto com validade, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. | UNID | 22000 |  | 0
92 | Dispositivo de uso único, descartável, apresentado calibre 25G embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas contendo 100 unidades cada; protetor da agulha: Garante a integridade da agulha até o momento do uso; asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico: Permite a visualização do refluxo sanguíneo e/ou medicamento infundido, conector fêmea Luer-LokTM codificado por cores, paredes finas, produto com validade, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. | UNID | 500 |  | 0
93 | Dispositivo de uso único, descartável, apresentado calibre 27G embalado unitariamente em blister, estéril, pronto para o uso; comercializado em caixas contendo 100 unidades cada; protetor da agulha: Garante a integridade da agulha até o momento do uso; asas de empunhadura/fixação, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico: Permite a visualização do refluxo sanguíneo e/ou medicamento infundido, conector fêmea Luer-LokTM codificado por cores, paredes finas, produto com validade, garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. | UNID | 500 |  | 0
94 | Dispositivo multiplicador de acesso venoso, luer fêmea de 2 vias, com clamp de fechamento rápido nas vias adulto. | UNID | 200 |  | 0
95 | Dispositivo multiplicador de acesso venoso, luer fêmea de 2 vias, com clamp de fechamento rápido nas vias infantil. | UNID | 80 |  | 0
96 | Dispositivo para incontinência urinária nº 5. Pacote com 2 unidades. | PCT | 80 |  | 0
97 | Eletrodos para E.C.G. AG/AGCL, com gel. | UNID | 30000 |  | 0
98 | Equipo de alimentação enteral CONEXÃO ESCALONADO Lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução. Câmara flexível para visualização gotejamento. Extensão em PVC azul (evita conexão acidental com acesso venoso). - Controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete. Conexão escalonada específica para administração de soluções enterais. | UNID | 300 |  | 0
99 | Equipo macro gotas para soluções parenterais, indicado para fluido terapia, pinça perfurante em PVC, com tampa protetora; câmara de gotejamento flexível com entrada de ar filtrado; Tubo em PVC com 150 cm, transparente e flexível, controlador de fluxo do tipo pinça rolete. Injetor em ```Y``, conexão tipo Luer, atóxico, apirogênico, atraumatico e descartável, em Balados individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Esterilizado em Oxido de etileno. | UNID | 16000 |  | 0
100 | Equipo micro gotas | UNID | 300 |  | 0
101 | Equipo para bomba de infusão | UNID | 300 |  | 0
102 | Equipo para dieta na cor azul NR 35, com ponta escalonada, copo gotejador com entrada de ar, medida de no mínimo 1,5 mt. | UNID | 6000 |  | 0
103 | Escova endocervical ginecológica estéril – embalagem individual | UNID | 1500 |  | 0
104 | Espaçador adulto para uso de bombinha | UNID | 60 |  | 0
105 | Espaçador infantil para uso de bombinha | UNID | 60 |  | 0
106 | Esparadrapo 10 x 4,5 mt, com capa, em rolo, fabricado em tecido 100% algodão, com uma camada de impermeabilização em uma das faces e uma camada de adesivo a base de oxido de zinco, borracha natural e resinas na outra face, apresentando bobinado em carretel plástico, com capa de plástico com identificação do produto, marca e nome do fabricante, de procedência nacional, com registro no ministério da saúde ou ANVISA com validade mínima de 1 ano a partir da data da entrega | UNID | 800 |  | 0
107 | Espátula de Ayres - pacote com 100 unidades. | PCT | 40 |  | 0
108 | Especulo descartável - M embalado individualmente com data de validade. | UNID | 800 |  | 0
109 | Especulo descartável - P embalado individualmente com data de validade. | UNID | 2000 |  | 0
110 | Estetoscópio adulto. Especificações Técnicas Mínimas: Olivas em silicone transparente com acabamento sem rebarbas, conjunto biauricular em metal cromado, flexível na curvatura do tubo Y, auscultador simples, adulto, com diafragma de alta sensibilidade. Tubo Y em plásticos na cor preta. | UNID | 80 |  | 0
111 | Estetoscópio infantil. Especificações Técnicas Mínimas: Olivas em silicone transparente com acabamento sem rebarbas, conjunto biauricular em metal cromado, flexível na curvatura do tubo Y, auscultador simples, adulto, com diafragma de alta sensibilidade. Tubo Y em plásticos na cor preta | UNID | 30 |  | 0
112 | Estojo de inox com tampa para curativo estéril | UNID | 15 |  | 0
113 | Faixa smarch 10 cm | UNID | 10 |  | 0
114 | Faixa smarch 15 cm | UNID | 10 |  | 0
115 | Filme transparente para curativo 10 cm x 10m | ROLO | 10 |  | 0
116 | Filtro para respirador HEPA | UNID | 1500 |  | 0
117 | Fio catgut cromado 2.0 com agulha - caixa com 24 unidades | CX | 3 |  | 0
118 | Fio catgut cromado 3.0 com agulha – caixa com 24 unidades | CX | 3 |  | 0
119 | Fio catgut cromado 4.0 com agulha - caixa com 24 unidades | CX | 6 |  | 0
120 | Fio catgut cromado 5.0 com agulha - caixa com 24 unidades | CX | 4 |  | 0
121 | Fio Catgut simples 2.0 com agulha - caixa com 24 unidades | CX | 4 |  | 0
122 | Fio Catgut simples 3.0 com agulha - caixa com 24 unidades | CX | 5 |  | 0
123 | Fio Catgut simples 4.0 com agulha - caixa com 24 unidades | CX | 5 |  | 0
124 | Fio Catgut simples 5.0 com agulha - caixa com 24 unidades | CX | 5 |  | 0
125 | Fio guia para intubação autoclavável adulto | UNID | 60 |  | 0
126 | Fio guia para intubação autoclavável infantil | UNID | 40 |  | 0
127 | Fio mononylon preto 0 com agulha - caixa com 24 unidades | CX | 3 |  | 0
128 | Fio mononylon preto 2,0 com agulha - caixa com 24 unidades | CX | 20 |  | 0
129 | Fio mononylon preto 3,0 com agulha - caixa com 24 unidades | CX | 30 |  | 0
130 | Fio mononylon preto 4,0 com agulha - caixa com 24 unidades | CX | 30 |  | 0
131 | Fio mononylon preto 5,0 com agulha - caixa com 24 unidades | CX | 30 |  | 0
132 | Fio mononylon preto 6,0 com agulha - caixa com 24 unidades | CX | 20 |  | 0
133 | Fita adesiva branca medindo 19 mm de largura e 50 m de comprimento, confeccionada em papel crepado que aceite escrita para identificação do material, recoberto de substância adesiva uniformemente distribuída, com aderência eficiente e duradoura, porém, de fácil remoção, sem rasgar, sem deixar resíduos ou manchas na superfície, capaz de resistir á umidade e as condições térmicas da autoclavagem. Enrolada em anel rígido. Deve ser armazenada em temperatura ambiente, sem que haja alteração do produto. Embalado conforme a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | ROLO | 500 |  | 0
134 | Fita adesiva para autoclave com indicador de temperatura, medindo 19 mm de largura e 30 m de comprimento, confeccionada em papel crepado que aceite escrita para identificação do material, recoberto de substância adesiva uniformemente distribuída, com aderência eficiente e duradoura, porém, de fácil remoção, sem rasgar, deixar resíduos ou manchas na superfície, capaz de resistir a umidade e as condições térmicas da autoclavagem, com marcação termossensível, em forma de listas diagonais impressas com tinta especial, que se tornem marrom ou pretas, quando submetidas as temperaturas utilizadas na esterilização em autoclave. Enrolada em anel rígido. Deve ser armazenada em temperatura ambiente, sem que haja alteração do produto. Embalada conforme a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. O prazo de validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega. | ROLO | 30 |  | 0
135 | Fita cirúrgica branca, microporosa, não tecido de rayon, hipoalergênica, livre de látex, medindo 25 mm x 10 m. Possuir boa adesão em regiões úmidas. Com capa, embalada em carretel plástico. | ROLO | 2000 |  | 0
136 | Fita cirúrgica branca, microporosa, não tecido de rayon, hipoalergênica, livre de látex, medindo 50 mm x 10 m. Possuir boa adesão em regiões úmidas. Com capa, embalada em carretel plástico. | ROLO | 1500 |  | 0
137 | Fixador citológico 100 ml spray, Frasco de alumínio e sistema aerossol com 100 ml, Composição: Álcool Etílico, Polietileno Glicol, Água Purificada e Propelente Butano. | UNID | 10 |  | 0
138 | Frasco fracionador de soluções enterais descartável - 300 ml | UNID | 4000 |  | 0
139 | Garrote fita latex-free para punção venosa. Qualquer cor. | UNID | 50 |  | 0
140 | Gel contact para ECG + ultrassonografia - frasco 250 gramas. | UNID | 150 |  | 0
141 | Gel contact para ECG + ultrassonografia - galão com 5 litros. | UNID | 10 |  | 0
142 | Gel de limpeza com PHMB com 100 ml. | FR | 40 |  | 0
143 | Glicerina clister 12% – 500 ml | UNID | 180 |  | 0
144 | Haste flexível cx. com 75 unidades | CX | 150 |  | 0
145 | Hipoclorito de sódio 1% - 1000 ml | UNID | 180 |  | 0
146 | Kit de cânula para traqueostomia metálica - inox nº 1 | KIT | 10 |  | 0
147 | Kit de cânula para traqueostomia metálica - inox nº 2 | KIT | 10 |  | 0
148 | Kit de cânula para traqueostomia metálica - inox nº 3 | KIT | 10 |  | 0
149 | Kit de cânula para traqueostomia metálica - inox nº 4 | KIT | 10 |  | 0
150 | Kit de cânula para traqueostomia metálica - inox nº 5 | KIT | 10 |  | 0
151 | Kit de cânula para traqueostomia metálica - inox nº 6 | KIT | 6 |  | 0
152 | Kit mascara aerossol completo com cabo extensor para oxigênio infantil | KIT | 80 |  | 0
153 | Lacre em nylon 23 cm para carrinho de emergência c/ 100 unidades | PCT | 10 |  | 0
154 | Lamina de bisturi nº 11 - caixa com 100 unidades | CX | 10 |  | 0
155 | Lamina de bisturi nº 15 - caixa com 100 unidades | CX | 10 |  | 0
156 | Lamina de bisturi nº 22 - caixa com 100 unidades | CX | 10 |  | 0
157 | Lamina de vidro ponta fosca 26x76 mm espessura 1,2 a 1,4 mm com 50 unidades | CX | 30 |  | 0
158 | Lâmpada para laringoscópio 19 mm | UNID | 80 |  | 0
159 | Lanceta estéril e descartável para punção digital confeccionada em aço inox, bisel trifacetado, embutido firmemente em corpo plástico ou material compatível, calibre 28G, compatível com a maioria dos lancetadores - caixa com 100 unidades. | CX | 200 |  | 0
160 | Lanterna clínica, iluminação LED de 2,2v, confeccionada em metal leve tipo aço, iluminação brilhante tipo halogênico, botão liga e desliga, alimentação através de duas pilhas AAA. | UNID | 40 |  | 0
161 | Lençol descartável com elástico, confeccionado em TNT, 100% polipropileno, gramatura 40mg/m², medindo 200 x 0,90 embalagem com 10 unidades. | PCT | 80 |  | 0
162 | Lençol descartável, em rolo, branco, dimensão aproximada de 70 cm x 50 m, 100% celulose virgem, não estéril. | ROLO | 1800 |  | 0
163 | Luva de procedimento em látex G - caixa com 100 unidades. | CX | 650 |  | 0
164 | Luva de procedimento em látex M - caixa com 100 unidades. | CX | 1100 |  | 0
165 | Luva de procedimento em látex P - caixa com 100 unidades. | CX | 800 |  | 0
166 | Luva de procedimento em látex PP - caixa com 100 unidades. | CX | 200 |  | 0
167 | Luva de procedimento nitrílica sem talco G azul - caixa com 100 unidades. | CX | 650 |  | 0
168 | Luva de procedimento nitrílica sem talco M azul - caixa com 100 unidades. | CX | 1100 |  | 0
169 | Luva de procedimento nitrílica sem talco P azul - caixa com 100 unidades. | CX | 800 |  | 0
170 | Luva estéril de látex cirúrgica nº 6.0 | PAR | 300 |  | 0
171 | Luva estéril de látex cirúrgica nº 6.5 | PAR | 500 |  | 0
172 | Luva estéril de látex cirúrgica nº 7.0 | PAR | 900 |  | 0
173 | Luva estéril de látex cirúrgica nº 7.5 | PAR | 1200 |  | 0
174 | Luva estéril de látex cirúrgica nº 8.0 | PAR | 300 |  | 0
175 | Luva estéril de látex cirúrgica nº 8.5 | PAR | 300 |  | 0
176 | Macacão confeccionado em polipropileno (não tecido) laminado, com filme de polietileno, fechamento frontal com zíper e pala de proteção, elástico no capuz, punho e tornozelos para proteção do crânio, pescoço, tronco, membros superiores e inferiores do usuário contra risco de origem química. Tamanho G. | UNID | 800 |  | 0
177 | Malha tubular 10 cm | UNID | 30 |  | 0
178 | Malha tubular 6 cm | UNID | 50 |  | 0
179 | Malha tubular 15 cm | UNID | 30 |  | 0
180 | Malha tubular 4 cm | UNID | 50 |  | 0
181 | Malha tubular 8 cm | UNID | 30 |  | 0
182 | Mangueira de silicone com diâmetro interno de 6,0mm e diâmetro externo de 12,0mm, resistente a altas temperaturas, flexibilidade a baixas temperaturas, Resistência elétrica. Inodoro, insípido, atóxico. Ótima resistência a produtos químicos. | METRO | 300 |  | 0
183 | Manta térmica (cobertor aluminizado) - tamanho 2,10 x 1,40m. | UNID | 150 |  | 0
184 | Mascara alta concentração com reservatório adulto. | UNID | 100 |  | 0
185 | Mascara alta concentração com reservatório infantil. | UNID | 100 |  | 0
186 | Mascara descartável, não estéril, com elástico, tripla camada com filtro que proporciona boa eficiência de filtração bacteriana, maior que 95% atóxica, hipoalergênica, 100% polipropileno, não inflamável, isenta de fibra de vidro, sem látex, uso único. (amostra) | UNID | 100000 |  | 0
187 | Máscara laríngea nº 1 | UNID | 10 |  | 0
188 | Máscara laríngea nº 1,5 | UNID | 10 |  | 0
189 | Máscara laríngea nº 2 | UNID | 10 |  | 0
190 | Máscara laríngea nº 2,5 | UNID | 10 |  | 0
191 | Máscara laríngea nº3 | UNID | 20 |  | 0
192 | Máscara laríngea nº4 | UNID | 20 |  | 0
193 | Máscara laríngea nº5 | UNID | 20 |  | 0
194 | Mascara Venturi adulto completo (máscara + diluidores + adaptador + tubo flexível + tubo de oxigênio com no mínimo 2 metros de comprimento) | UNID | 40 |  | 0
195 | Mascara Venturi infantil completo (máscara + diluidores + adaptador + tubo flexível + tubo de oxigênio com no mínimo 2 metros de comprimento) | UNID | 40 |  | 0
196 | Máscaras de proteção PFF2: Respirador Semifacial Peca Facial Filtrante; Confeccionado Em Camadas de Microfibras Sintéticas Tratadas Eletrostaticamente; No Tamanho Regular; do Tipo Dobrável; Classe Pff-2/n95,eficiencia Mínima de Filtragem de 95%, Bfe> 99%(eficiência de Filtração Bacteriológica); Sem Válvula de Exalação; Indicado para Partículas Toxicas e Filtração Bacteriológica; Com Dois Tirantes Elásticos; Com Quatro Pontos de Fixação Através de Grampos Metálicos, dois de Cada Lado Por Onde Passam Os Tirantes; Com Acabamento Em Solda Térmica Em Todo o Seu Perímetro, filtro Resistente a Fluidos Corpóreos; o Respirador Devera Estar de Acordo Com a Norma Nbr 13698; Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego; Com Garantia de 01 Ano Contra Defeitos de Fabricação; Parte Superior Interna Possui 1 Tira de Espuma e Na Parte Superior Externa 1 Tira Metálica Moldável.(amostra) | UNID | 5000 |  | 0
197 | Medidor de pressão de braço digital adulto, totalmente automático, ideal para leitura da pressão e pulsação. Braçadeira antialérgica e duplamente moldada. Possuir selo de qualidade reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Garantia de no mínimo 4 anos (aparelho + braçadeira). | UNID | 80 |  | 0
198 | Óculos para proteção individual com ampla visão. | UNID | 80 |  | 0
199 | Oxímetro de pulso digital portátil com selo do INMETRO. | UNID | 150 |  | 0
200 | Papel formulário contínuo A4 para impressão de E.C.G. com linhas e cores suaves e bem definidas, não podendo parecer que está em alto relevo, pois a caneta do equipamento não desliza (amostra) | FOLHA | 9000 |  | 0
201 | Papel grau cirúrgico/filme plástico 10 cm x 100m. | ROLO | 20 |  | 0
202 | Papel grau cirúrgico/filme plástico 20 cm x 100m. | ROLO | 20 |  | 0
203 | Papel grau cirúrgico/filme plástico 30 cm x 100m. | ROLO | 20 |  | 0
204 | Papel para E.C.G 100 mm X 20 mm | ROLO | 400 |  | 0
205 | Papel para E.C.G. 58 mm X 30 mm | ROLO | 200 |  | 0
206 | Papel para E.C.G. 80 mm X 30 mm | ROLO | 400 |  | 0
207 | Pás adesiva DEA para uso em desfibrilador, compatível com aparelho Cardiomax ADULTO. | UNID | 30 |  | 0
208 | Pás adesiva DEA para uso em desfibrilador, compatível com aparelho Cardiomax infantil. | UNID | 30 |  | 0
209 | Pilha 2A | UNID | 500 |  | 0
210 | Pilha 3A | UNID | 500 |  | 0
211 | Pilha A 23 | UNID | 500 |  | 0
212 | Pilha C | UNID | 100 |  | 0
213 | Pinça anatômica para dissecção com serrilha 14 cm | UNID | 150 |  | 0
214 | Pinça anatômica 14 cm | UNID | 150 |  | 0
215 | Pinça cheron descartável | UNID | 800 |  | 0
216 | Pinça Kelly reta 14 cm | UNID | 150 |  | 0
217 | Produto rico em ácidos graxos essenciais (ages), contendo ainda triglicerídeos de cadeia média - tcm vitaminas A e E e lecitina de soja que, em conjunto, agem na hidratação preventiva, além de possuírem propriedades emolientes que protegem a pele e auxiliam no processo de cicatrização de feridas. Com registro na ANVISA como correlato, classe de risco III para uso em pele íntegra e tratamento de feridas. Embalagem anti-colabamento. Apresentação 100ml | UNID | 200 |  | 0
218 | Protetor solar FPS 50 - oil free, muito resistente à água, loção emulsionada, hipoalergênica, testada dermatologicamente, frasco com 200ml. | UNID | 20 |  | 0
219 | Punch descartável | UNID | 150 |  | 0
220 | Reanimador manual de silicone autoclavável. Composto por: balão com capacidade de 1.600ml, máscara facial de O2 em silicone adulto, válvula unidirecional (bico de pato), reservatório de O2 adulto e extensão plástica de no mínimo 2 metros. | UNID | 50 |  | 0
221 | Reanimador manual de silicone autoclavável. Composto por: balão com capacidade de 500 ml, máscara facial de O2 em silicone infantil, válvula unidirecional (bico de pato), reservatório de O2 infantil e extensão plástica de no mínimo 2 metros. | UNID | 30 |  | 0
222 | Reservatório para ambu em silicone adulto/infantil | UNID | 80 |  | 0
223 | Seringa de 1ml com agulha 8mm x 0,3mm | UNID | 70000 |  | 0
224 | Seringa descartável 1 ml - sem agulhas, com bico slip, estéril, confeccionada em policarbonato, cilindro com anel de retenção que evita perda de medicamento durante aspiração | UNID | 20000 |  | 0
225 | Seringa hipodérmica de segurança, estéril, descartável, de uso único, para uso geral em procedimentos terapêuticos. Seringa confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro, embolo e graduação ate 20ml. O cilindro é dividido em corpo com siliconização interna, bico Slip. O embolo é dividido em haste e rolha de borracha. A escala da graduação é de 0,5ml nos traços longos e de 0,1ml nos traços curtos. Esterilizados a oxido de etileno. Selo INMETRO. | UNID | 30000 |  | 0
226 | Seringa hipodérmica de segurança, estéril, descartável, de uso único, para uso geral em procedimentos terapêuticos. Seringa confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro, embolo e graduação ate 5ml.O cilindro é dividido em corpo com siliconização interna ,bico Luer-Lok, flange e dispositivo de segurança articulado pré acoplado ao corpo da seringa. Ativação do dispositivo de segurança com uma única mão. O embolo é dividido em haste e rolha de borracha. A escala da graduação é de 0,5ml nos traços longos e de 0,1ml nos traços curtos. Esterilizados a oxido de etileno. Selo INMETRO. | UNID | 30000 |  | 0
227 | Seringa hipodérmica de segurança, estéril, descartável, de uso único, para uso geral em procedimentos terapêuticos. Seringa confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro, embolo e graduação ate 10ml. O cilindro é dividido em corpo com siliconização interna, bico Luer-Lok, flange e dispositivo de segurança articulado pré acoplado ao corpo da seringa. Ativação do dispositivo de segurança com uma única mão. O embolo é dividido em haste e rolha de borracha. A escala da graduação é de 0,5ml nos traços longos e de 0,1ml nos traços curtos. Esterilizados a oxido de etileno. Selo INMETRO | UNID | 30000 |  | 0
228 | Seringa hipodérmica de segurança, estéril, descartável, de uso único, para uso geral em procedimentos terapêuticos. Seringa confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro, embolo e graduação ate 3ml.O cilindro é dividido em corpo com siliconização interna ,bico Luer-Lok, flange e dispositivo de segurança articulado pré acoplado ao corpo da seringa. Ativação do dispositivo de segurança com uma única mão. O embolo é dividido em haste e rolha de borracha. A escala da graduação é de 0,5ml nos traços longos e de 0,1ml nos traços curtos. Esterilizados a oxido de etileno. Selo INMETRO. | UNID | 20000 |  | 0
229 | Seringa hipodérmica, de uso único, estéril com capacidade para 60 ml confeccionada em polipropileno (polímero) transparente, não prejudicial à saúde, isenta de látex, com bico tipo luer slip , capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível, com gravação indelével. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar e vazamento, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. | UNID | 500 |  | 0
230 | Sistema de drenagem de tórax 1000 ml, nº16: tubular em PVC atóxico, flexível e radiopaco, com frasco estéril em PVC rígido e transparente, graduação em relevo a cada 50 ml; extensão em PVC translúcido, clamp para interrupção de fluxo e ordenha. | UNID | 10 |  | 0
231 | Sistema de drenagem de tórax 1000 ml, nº18: tubular em PVC atóxico, flexível e radiopaco, com frasco estéril em PVC rígido e transparente, graduação em relevo a cada 50 ml; extensão em PVC translúcido, clamp para interrupção de fluxo e ordenha. | UNID | 10 |  | 0
232 | Sistema de drenagem de tórax 1000 ml, nº22: tubular em PVC atóxico, flexível e radiopaco, com frasco estéril em PVC rígido e transparente, graduação em relevo a cada 50ml; extensão em PVC translúcido, clamp para interrupção de fluxo e ordenha | UNID | 10 |  | 0
233 | Sistema de drenagem de tórax 1000 ml, nº32: tubular em PVC atóxico, flexível e radiopaco, com frasco estéril em PVC rígido e transparente, graduação em relevo a cada 50 ml; extensão em PVC translúcido, clamp para interrupção de fluxo e ordenha. | UNID | 10 |  | 0
234 | Sistema de drenagem de tórax 1000 ml, nº38: tubular em PVC atóxico, flexível e radiopaco, com frasco estéril em PVC rígido e transparente, graduação em relevo a cada 50 ml; extensão em PVC translúcido, clamp para interrupção de fluxo e ordenha. | UNID | 10 |  | 0
235 | Sistema de drenagem de tórax 500 ml, nº36: tubular em PVC atóxico, flexível e radiopaco, com frasco estéril em PVC rígido e transparente, graduação em relevo a cada 50 ml; extensão em PVC translúcido, clamp para interrupção de fluxo e ordenha. | UNID | 10 |  | 0
236 | Solução à base de mistura de quaternários de amônio, cloreto de didecidilmetilâmonio e cloridrato de polihexametilênio biguanida. Álcool free. Sem corante. Para pronto uso. Galão com 5 litros. | GALÃO | 10 |  | 0
237 | Solução de Bicarbonato de Sódio – 250 ml – sistema fechado | UNID | 50 |  | 0
238 | Solução de manitol 20% - 250 ml – sistema fechado | UNID | 50 |  | 0
239 | Sonda de aspiração traqueal nº04, descartável, transparente, confeccionada com material atóxico PVC, maleável, siliconizado, estéril, apirogênico, com 2 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual | UNID | 100 |  | 0
240 | Sonda de aspiração traqueal nº06, descartável, transparente, confeccionada com material atóxico PVC, maleável, siliconizado, estéril, apirogênico, com 2 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual | UNID | 200 |  | 0
241 | Sonda de aspiração traqueal nº08, descartável, transparente, confeccionada com material atóxico PVC, maleável, siliconizado, estéril, apirogênico, com 2 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual. | UNID | 200 |  | 0
242 | Sonda de aspiração traqueal nº10, descartável, transparente, confeccionada com material atóxico PVC, maleável, siliconizado, estéril, apirogênico, com 2 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual. | UNID | 200 |  | 0
243 | Sonda de aspiração traqueal nº12, descartável, transparente, confeccionada com material atóxico PVC, maleável, siliconizado, estéril, apirogênico, com 2 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual | UNID | 150 |  | 0
244 | Sonda de aspiração traqueal nº14, descartável, transparente, confeccionada com material atóxico PVC, maleável, siliconizado, estéril, apirogênico, com 2 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual | UNID | 100 |  | 0
245 | Sonda de aspiração traqueal nº16, descartável, transparente, confeccionada com material atóxico PVC, maleável, siliconizado, estéril, apirogênico, com 2 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual. | UNID | 100 |  | 0
246 | Sonda de aspiração traqueal nº18, descartável, transparente, confeccionada com material atóxico PVC, maleável, siliconizado, estéril, apirogênico, com 2 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual. | UNID | 100 |  | 0
247 | Sonda de aspiração traqueal nº22, descartável, transparente, confeccionada com material atóxico PVC, maleável, siliconizado, estéril, apirogênico, com 2 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual. | UNID | 100 |  | 0
248 | Sonda de aspiração traqueal nº24, descartável, transparente, confeccionada com material atóxico PVC, maleável, siliconizado, estéril, apirogênico, com 2 furos nas laterais, conector de perfeita adaptação, cor branco, ponta aberta e delicada, fácil introdução atraumática usada para aspiração da mucosa, embalagem plástica individual. | UNID | 100 |  | 0
249 | Sonda endotraqueal 3,0 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal, com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão. Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação. | UNID | 10 |  | 0
250 | Sonda endotraqueal 3,5 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal, com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão. Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação. | UNID | 10 |  | 0
251 | Sonda endotraqueal 4,0 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal, com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão. Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação. | UNID | 10 |  | 0
252 | Sonda endotraqueal 4,5 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal, com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão. Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação. | UNID | 10 |  | 0
253 | Sonda endotraqueal 5,0 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal, com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão. Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação. | UNID | 10 |  | 0
254 | Sonda endotraqueal 5,5 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal, com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão. Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação. | UNID | 10 |  | 0
255 | Sonda endotraqueal 6,0 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal, com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão. Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação. | UNID | 10 |  | 0
256 | Sonda endotraqueal 6,5 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal, com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão. Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação. | UNID | 10 |  | 0
257 | Sonda endotraqueal 7,0 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal, com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão. Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação. | UNID | 50 |  | 0
258 | Sonda endotraqueal 7,5 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal, com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão. Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação. | UNID | 150 |  | 0
259 | Sonda endotraqueal 8,0 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal, com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão. Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação. | UNID | 100 |  | 0
260 | Sonda endotraqueal 8,5 com balão: tubo de material plástico, utilizado para entubação endotraqueal, com marcadores de graduação em centímetro, disponível com balão. Possui curvatura anatômica para acoplar facilmente em material intermediário que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação. | UNID | 100 |  | 0
261 | Sonda foley nº 16; 3 vias, com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados, válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas, funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores, diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS. | UNID | 10 |  | 0
262 | Sonda foley nº10; 2 vias, com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados, válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas, funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores, diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS. | UNID | 20 |  | 0
263 | Sonda foley nº12; 2 vias, com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados, válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas, funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores, diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS. | UNID | 100 |  | 0
264 | Sonda foley nº14; 2 vias, com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados, válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas, funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores, diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS. | UNID | 200 |  | 0
265 | Sonda foley nº14; 3 vias, com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados, válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas, funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores, diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS. | UNID | 15 |  | 0
266 | Sonda foley nº16; 2 vias, com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados, válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas, funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores, diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS. | UNID | 500 |  | 0
267 | Sonda foley nº16; 3 vias, com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados, válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas, funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores, diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS. | UNID | 15 |  | 0
268 | Sonda foley nº18; 2 vias, com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados, válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas, funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores, diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS. | UNID | 80 |  | 0
269 | Sonda foley nº18; 3 vias, com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados, válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas, funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores, diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS. | UNID | 15 |  | 0
270 | Sonda foley nº20; 2 vias, com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados, válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas, funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores, diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS. | UNID | 40 |  | 0
271 | Sonda foley nº22; 2 vias, com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados, válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas, funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores, diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS. | UNID | 20 |  | 0
272 | Sonda foley nº22; 3 vias, com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados, válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas, funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores, diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS. | UNID | 15 |  | 0
273 | Sonda nasogástrica longa nº04 (tipo Levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral, embalado individualmente conforme normas do MS. | UNID | 10 |  | 0
274 | Sonda nasogástrica longa nº06 (tipo Levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral, embalado individualmente conforme normas do MS. | UNID | 10 |  | 0
275 | Sonda nasogástrica longa nº08 (tipo Levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral, embalado individualmente conforme normas do MS. | UNID | 20 |  | 0
276 | Sonda nasogástrica longa nº10 (tipo Levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral, embalado individualmente conforme normas do MS. | UNID | 10 |  | 0
277 | Sonda nasogástrica longa nº14 (tipo Levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral, embalado individualmente conforme normas do MS. | UNID | 20 |  | 0
278 | Sonda nasogástrica longa nº16 (tipo Levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral, embalado individualmente conforme normas do MS. | UNID | 40 |  | 0
279 | Sonda nasogástrica longa nº18 (tipo Levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral, embalado individualmente conforme normas do MS. | UNID | 50 |  | 0
280 | Sonda nasogástrica longa nº20 (tipo Levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral, embalado individualmente conforme normas do MS. | UNID | 40 |  | 0
281 | Sonda nasogástrica longa nº22 (tipo Levine), descartável, PVC atóxico, conector com tampa presa ao tubo, siliconizada, estéril, apirogênica, com orifício lateral, embalado individualmente conforme normas do MS. | UNID | 20 |  | 0
282 | Sonda para alimentação enteral, tamanho 12. Confeccionada em poliuretano macio, radiopaca, atraumática e com orifícios laterais salteados, flexível, estéril, pré- lubrificada internamente com silicone médico. Ponta de tungstênio, com flexibilidade adequada, marcas de medidas em sua extensão, conexão universal (adaptador para equipo de infusão convencional e /ou seringa), com fio guia descartável de aço inoxidável, com ponteira de mola flexível. Comprimento aproximado 1,20m. Resistente à fadiga por flexão ou tração. Contraste radiopaco para localização. Ponteira não reativa a fluidos gástricos, para facilitar a migração por peristaltismo. Não provocar irritação. Ótima aceitação pelo organismo, mesmo em longa permanência. Apresentar registro no Ministério da Saúde. | UNID | 300 |  | 0
283 | Sonda uretral nº 06, descartável, tipo nelaton, siliconizado, orifício único distal, estéril, apirogênica, embalada individualmente conforme normas do MS. | UNID | 300 |  | 0
284 | Sonda uretral nº 08, descartável, tipo nelaton, siliconizado, orifício único distal, estéril, apirogênica, embalada individualmente conforme normas do MS. | UNID | 3000 |  | 0
285 | Sonda uretral nº 10, descartável, tipo nelaton, siliconizado, orifício único distal, estéril, apirogênica, embalada individualmente conforme normas do MS. | UNID | 800 |  | 0
286 | Sonda uretral nº 12, descartável, tipo nelaton, siliconizado, orifício único distal, estéril, apirogênica, embalada individualmente conforme normas do MS. | UNID | 12000 |  | 0
287 | Sonda uretral nº 14, descartável, tipo nelaton, siliconizado, orifício único distal, estéril, apirogênica, embalada individualmente conforme normas do MS. | UNID | 5000 |  | 0
288 | Sonda uretral nº 16, descartável, tipo nelaton, siliconizado, orifício único distal, estéril, apirogênica, embalada individualmente conforme normas do MS. | UNID | 6000 |  | 0
289 | Soro fisiológico 0,9% 1000 ml - sistema fechado | UNID | 1200 |  | 0
290 | Soro fisiológico 0,9% 100 ml - sistema fechado | UNID | 20000 |  | 0
291 | Soro fisiológico 0,9% 250 ml - sistema fechado | UNID | 8000 |  | 0
292 | Soro fisiológico 0,9% 500 ml - sistema fechado | UNID | 8000 |  | 0
293 | Soro fisiológico 9% - 100 ml - não estéril | UNID | 2500 |  | 0
294 | Soro fisiológico 9% - 500 ml - não estéril | UNID | 1500 |  | 0
295 | Soro Glicofisiólogico 1.000 ml - sistema fechado. | UNID | 500 |  | 0
296 | Soro Glicofisiológico 250 ml - sistema fechado | UNID | 400 |  | 0
297 | Soro Glicofisiólogico 500 ml - sistema fechado | UNID | 800 |  | 0
298 | Soro glicosado 5% 1000 ml - sistema fechado. | UNID | 500 |  | 0
299 | Soro glicosado 5% 250 ml - sistema fechado. | UNID | 500 |  | 0
300 | Soro glicosado 5% 500 ml - sistema fechado. | UNID | 500 |  | 0
301 | Soro ringer com lactato 1000 ml - sistema fechado | UNID | 100 |  | 0
302 | Soro ringer com lactato 500 ml - sistema fechado. | UNID | 500 |  | 0
303 | Soro ringer simples 500 ml - sistema fechado. | UNID | 600 |  | 0
304 | Swab para coleta de Covid | UNID | 10000 |  | 0
305 | Tala metálica G - 19 x 25 - pacote com 12 unidades. | PCT | 30 |  | 0
306 | Tala metálica M - 16 x 18 - pacote com 12 unidades. | PCT | 30 |  | 0
307 | Tala metálica P - 12 x 18 - pacote com 12 unidades. | PCT | 30 |  | 0
308 | Tentacânula | UNID | 10 |  | 0
309 | Termômetro auricular infravermelho de alta precisão. Medição de temperatura de 32ºC a 43ºC. Com registro na ANVISA. | UNID | 50 |  | 0
310 | Termômetro com visor de cristal liquido, digital, range de medição de 32 a 42 Graus Celsius, em material a Prova de água, com sinais sonoros diferenciados e função ao desligamento resolução de temperatura 0,1 Graus Celsius, precisão +/- 0,1 graus célsius embalagem em material apropriado que garanta a integridade do produto, rotulagem de acordo com legislação vigente certificado de calibração. | UNID | 250 |  | 0
311 | Termômetro de máxima e mínima digital, display em LCD, cristal liquido, base magnética, para fixação em superfícies metálicas, escala -50° C a + 70°C, (registro de máximo e mínimo). Sensor externo: cabo de no mínimo 1 metro, alimentação duas pilhas alcalina AAA de 1,5V. | UNID | 100 |  | 0
312 | Tesoura cirúrgica reta fina 15 cm | UNID | 150 |  | 0
313 | Tesoura grande cirúrgica aço inox - 17 cm | UNID | 30 |  | 0
314 | Tesoura íris delicada curva nº 12 | UNID | 30 |  | 0
315 | Tesoura íris reta 12 cm | UNID | 150 |  | 0
316 | Tesoura ponta romba para retirada de gesso, tala e outros. | UNID | 30 |  | 0
317 | Tesoura reta para retirada de ponto | UNID | 30 |  | 0
318 | Teste rápido em tira para detecção qualitativa de gonadotrofina coriônica humana (hCG) na urina ou soro. Caixa com 100 unidades. | CX | 10 |  | 0
319 | Tintura de benjoim c/ 1 litro | UNID | 10 |  | 0
320 | Torneirinha de 3 vias para infusão de substâncias endovenosas, estéril, embaladas individualmente. | UNID | 6000 |  | 0
321 | Touca descartável com elástico com 100 unidades. | PCT | 150 |  | 0
322 | Tubo falcon estéril 15 ml | UNID | 300 |  | 0
323 | Tubo vacutainer verde - 5 ml com 50 unidades | CX | 20 |  | 0
324 | Umidificador para oxigenoterapia compatível com concentrador e cilindro de oxigênio, capacidade 250 ml de água. | UNID | 300 |  | 0
325 | Vaselina sólida branca com 30 gramas | UNID | 10 |  | 0
326 | Seringa hipodérmica 50 ml bico cateter central. | UNID | 90 |  | 0
327 | Sonda foley nº20; 3 vias, com balão de 5cc descartável, em látex natural, siliconizada, superfície lisa e arredondada, orifício lateralizados, largos e arredondados, válvulas de borracha que permita o uso de todas as dimensões de seringas, funil de drenagem adaptável as conexões padronizadas dos coletores, diâmetro correspondente e capacidade do balão marcada no funil, embalagem interna picotada nas duas extremidades, estéril, apirogênico e embalado individualmente conforme normas MS. | UNID | 90 |  | 0
328 | Fralda geriátrica, tipo roupa íntima, com formato anatômico e elástico nas pernas, controle de odores, costuras laterais fáceis de rasgar para facilitar a remoção e o descarte do produto. Para incontinência moderada à intensa. Tamanho da cintura de 86 à 117cm - P/M (amostra) | UNID | 3000 |  | 0
VALOR TOTAL DA PROPOSTA